| Качество воды 23 января 2017 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норма Факт Цветность градусы цветности 20 6,2 рН единицы рН 6-9 6,5 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0,5 | 0,34 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единицы измерения Факт Цветность градусы цветности 168 |
| --- | --- |