Качество воды 11 февраля 2017 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норма Факт Цветность градусы цветности 20 4.9 рН единицы рН 6-9 6.7 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0,5 0.35 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единицы измерения Факт Цветность градусы цветности 132