| Качество воды 28 ноября 2020 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 9.2 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор | мг/дм3 0.3-0,5 0.51 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 68 |
| --- | --- |