| Качество воды 26 октября 2020 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 4.9 рН единицы рН 6-9 6.6 Остаточный хлор | мг/дм3 0.3-0,5 0.46 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 52 |
| --- | --- |