Качество воды 12 мая 2021 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 6.5 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор (связанный) мг/дм3 0.8-1.2 0.7 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 114