Качество воды 26 марта 2021 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 5.6 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0.5 0.4 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 118