Качество воды 10 марта 2022 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 11.4 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор мг/дм3 0.8 -1.2 0.9 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 88