Качество воды 15 июня 2023 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 5.8 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор мг/дм3 0.8 -1.2 0.8 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 53