Опросный лист.

1.)Насос вакуумный водокольцевой ВВН 1-25 предназначен для создания вакуума в закрытых аппаратах, изготавливается в исполнении УХЛ категория размещения 4 ГОСТ 15150

Изготавливается их серых чугунов и сталей обычных марок.

ВВН 1-25 УХЛ4 ТУ 3640-007-05749286-95

1-исполнение насоса с номинальным давлением 0,04 МПа

25-производительность при номинальном давлении всасывания м3/мин

Мощность потребляемая при номинальной производительности не более 35кВт

Количество подаваемой воды л/мин 47,5

Мощность эл. двигателя – 55 кВт

Частота вращения – 750 об/мин.

2.)Оборудование эксплуатируется на реагентном хозяйстве НФС-2

3.)Причина приобретения – износ более 90% действующего оборудования.

4.)Данный тип агрегата выбран по маркировке действующего