Опросный лист.

1.) Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный НД 2,5 1600,16к (д) 14А

НД-тип агрегата с регулированием подачи вручную при остановленном агрегате.

2,5-категория точности дозирования

К-индекс матерал основных деталей проточной части: сталь 12х18Н9т по ГОСТу 5632-72

Д-сталь20*13 по ГОСТу 5632-72

1-индекс отсутствия рубашки обогрева или охлаждения

4-индекс наличия подвода промывочной жидкости к уплотнительному узлу проточной части.

А-индекс с электродвигателем общепромышленного исполнения

Тип эл. двигателя: АОЛ2-32-4

Мощность – 3кВт

Число оборотов – 1500

Род тока – переменный

Напряжение – 380В

2.)Оборудование эксплуатируется на реагентном хозяйстве НФС-2

3.)Причина приобретения – износ более 75% действующего оборудования.

4.)Данный тип агрегата выбран по маркировке действующего