ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________

| г. Петрозаводск | «___» ___ 2018 г. |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы» (АО «ПКС-Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Сафронова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности №76 от 28.04.2015г., с другой стороны, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.	Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору): ___________________________ (далее – работы).

1.3.	Предусмотренные настоящим Договором работы по проведению энергетического обследования должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом  № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» далее Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ, приказом №400 Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

1.4.	Срок выполнения работ с «01» мая 2018 г. до «30» июня 2018г. (Приложение № 2 к Договору - Календарный план выполнения работ).

1.5.	Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1.	Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами работ.

2.2.	Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на основании Расчета, утвержденного Подрядчиком и согласованного Заказчиком (Приложение № 3 к Договору), и составляет 495 000,00 (четыреста девяносто пять тысяч рублей ноль копеек) рублей без учёта НДС 18%.

2.3.	Оплата работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком после подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем Счета-фактуры. Счет-фактура на оплату должен быть выставлен Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4.	Расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры, выставленного и оформленного Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, действующими на момент исполнения обязательств по договору.

2.5.	Денежное обязательство Заказчика перед Подрядчиком считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6.	Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Сторон.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2.	Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.	Подрядчик обязан:

    - Выполнить все предусмотренные договором работы (далее - Работы) в объеме и в сроки, установленные  настоящим Договором и приложениями к нему (Приложение № 2 к Договору - Календарный план выполнения работ), в соответствии с действующими нормативными документами и сдать Заказчику весь выполненный объем Работ в установленном настоящим Договором порядке;

    - Предоставить Заказчику копии учредительных документов, доверенности на своих уполномоченных представителей, а также специальных разрешений (допуск СРО). Подрядчик  имеет право приступить к выполнению работ, требующих специальное разрешение (допуск СРО) только при его наличии;

    - Передать Заказчику на утверждение согласованную, при необходимости такого согласования, прошедшую экспертизу, при необходимости такой экспертизы, и проверку в соответствующих органах, проектно-сметную документацию;

    - Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ.

    - Немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. При этом срок выполнения работ, в отношении которой совершена такая приостановка, увеличивается пропорционально такой приостановке;

    - Обеспечить завершение Работ в срок, указанный в п. 1.4 настоящего Договора, с качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), выдаваемыми соответствующими организациями, действующим законодательством, СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества Работ понимаются все установленные на территории РФ и Республики Карелия в отношении работ требования, условия, стандарты, действующие в сфере предмета настоящего Договора;

    - Обеспечить качество выполняемых работ;

    - Выполнить все Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Договора своими силами и средствами;

    - Предоставлять Заказчику по его письменным запросам в течение 3 рабочих дней документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;

    - Выполнять порядок допуска и производства работ на опасных производственных объектах в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Заказчика;

    - При необходимости выполнить и передать Заказчику до подписания актов приемки выполненных работ исполнительную документацию;

    - При необходимости осуществить за свой счет проверку актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) в соответствующей экспертной организации;

    - За оборудование и имущество переданное, по установленной форме, Заказчиком для выполнения работ Подрядчику, последний несет полную материальную ответственность и обязуется не использовать его в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему;

    - Обеспечить представителю Заказчика доступ для проверки качества и сроков выполнения работ.

    - Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта, в отношении которого производятся работы  в соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение №2), требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

    - Соблюдать правила организации труда и техники безопасности в соответствии с нормативными актами Заказчика.

3.3.	Заказчик обязан:

3.3.1.	В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2.	Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.	Подрядчик обязуется сдать Заказчику выполненные Работы в сроки, установленные настоящим Договором.

  - Сдача-приемка выполненных работ производится путем подписания Сторонами актов приемки выполненных работ.

  - Стороны подписывают акты приемки выполненных работ и затрат при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.

  - В случае если Заказчик не согласен подписать акты, то Заказчик должен в течение 5 рабочих дней с даты получения оригиналов таких актов представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

  - Приемка  выполненных Работ осуществляется Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими законодательством и настоящим Договором.

- Гарантии качества

  - Гарантии качества распространяются на весь результат Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

  - Срок Гарантии устанавливается  1 месяц и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.3.	Если в период Гарантийного срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.) в принятых результатах Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов.

6. Ответственность Сторон.

6.1.	За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1 % от стоимости полной стоимости работ за каждый день просрочки.

6.2.	При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости выполненных, но неоплаченных работ, за каждый день просрочки.

6.3.	Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7. Основания освобождения от ответственности.

7.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с правом РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий  к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десять) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

7.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 7.1. Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров.

8.1.	Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.2.	Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

8.3.	Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 6 (шести) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

8.4.	Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

8.5.	Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению арбитражным судом Республики Карелия.

9. Действие Договора

9.1.	Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими сторонами.

9.2.	Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

9.3.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10. Порядок изменения и расторжения Договора.

10.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2.	Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3.	Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

10.4.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

11. Заключительные положения.

11.1.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

11.2.	Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

11.3.	Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

11.4.	Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

11.5.	Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.6.	Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

11.6.1.	Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

11.6.2.	Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

12. Приложения:

12.1.	Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2.	Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

12.3.	Приложение № 3 – Расчет.

13. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

| Подрядчик:; Заказчик:. Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал»). ИНН:; ИНН: 1001291146. КПП:; КПП: 100101001. ОГРН:; ОГРН: 1141001014330. Место нахождения:; Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60. Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом):; Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11. Электронная почта:; Электронная почта: pwc-secretary@rks.karelia.ru. Тел. (с кодом):; Тел. (с кодом): (8142) 71-00-66. Факс (с кодом):; Факс (с кодом): (8142) 71-00-97. Банковские реквизиты:; Банковские реквизиты: Расчетный счет N 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск кор.счет N 30101810600000000673 БИК: 048602673. Дата подписания «___» __________201__ года ___________________/ /; Дата подписания «___» _____________201__ года __________________ А. В. Сафронов/. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда

от «____» ____________ 2018 № ________

Техническое задание

на проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов АО «ПКС-Водоканал» в г.Петрозаводске и Прионежском районе с составлением энергетического паспорта

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» Юридический адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 Почтовый адрес: 185035 г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11В Тел/факс 814-2-71-00-66/71-00-79 |
| 2. Основание для проведения работ | Работы по проведению энергетического обследования должны быть выполнены в соответствие с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» далее Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ, приказом №400 Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.04.2014 № 400). Выполнение работ должно производиться в соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой организации, регламентирующими порядок проведения энергетических обследований членами СРО. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Здания, строения, сооружения, энергопотребляющее оборудование, объекты электроэнергетики, тепловые сети, системы централизованного теплоснабжения, централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иные объекты системы коммунальной инфраструктуры, технологические процессы, АО «ПКС-Водоканал». |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2018. |
| 5. Цель и назначение работ | См. приложение к техническому заданию. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный |
| 8. Состав работ | См. приложение к техническому заданию. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | См. приложение к техническому заданию. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | См. приложение к техническому заданию. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Энергетический паспорт |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | - |
| 13. Требования к исполнителю | См. приложение к техническому заданию. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Исходные данные для проведения энергетического обследования предоставляются Заказчиком в виде копий документов и справок |
| 15. Требования к сметной документации | - |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | _ |
| 18. Требования к качеству работ | См. приложение к техническому заданию. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | - |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | - |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | апрель – май 2018г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнитель по результатам обязательного энергетического обследования должен: - Передать Заказчику энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Содержание энергетического паспорта, объем сведений и форма представления данных должны соответствовать требованиям приказа от 30.04.2014 № 400 Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». Энергетический паспорт передается на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF). - Направить копию энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования на проведение экспертизы в саморегулируемую организацию в области энергетического обследования для последующей регистрации в Министерстве энергетики Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». - Передать Заказчику Термографический отчет. Термографический отчет передается на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в форме электронного документа в формате PDF. - Передать Заказчику Технический Отчет по проведению энергетического обследования предоставляется в 1 (одном) экземпляре, на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF. - Передать Заказчику смету стоимости выполнения работ, акты выполненных работ, счета-фактуры. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | На бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в форме электронного документа в формате PDF. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Разрешение на данный вид работ. Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры. |

Приложение

к техническому заданию на проведение энергетического обследования (энергоаудита)

объектов АО «ПКС-Водоканал» в г. Петрозаводске и Прионежском районе

с составлением энергетического паспорта

Общие требования к выполнению работ:

Работы по проведению энергетического обследования должны быть выполнены в соответствие с Федеральным законом  № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» далее Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ, приказом №400 Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.04.2014 № 400).

Выполнение работ должно производиться в соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой организации, регламентирующими порядок проведения энергетических обследований членами СРО.

# Целью работы являются:

- определение фактического состояния энергохозяйства, технических систем и ограждающих конструкций. Выявление сверхнормативных потерь и нецелевого расходования средств;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- составление энергетического паспорта на основе энергетического обследования энергохозяйства;

- разработка предложений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# Область применения

Результаты работы могут быть использованы в целях:

  - получения объективных данных об уровне использования на объекте  энергетических ресурсов, о потенциале его энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - исполнения требований федерального законодательства об энергетическом обследовании;

  - сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

  - сокращения сверхнормативных потерь потребляемых энергетических ресурсов;

  - создания базы данных наиболее эффективных и технически проработанных энергосберегающих мероприятий;

  - планирования энергосберегающих мероприятий;

  - проведения мониторинга фактических объемов потребления энергетических ресурсов;

  - развития системы энергоснабжения.

# Требования к порядку и результатам выполнения работ

Выполнение энергетического обследования включает в себя выполнение следующих этапов:

- Предварительное обследование, включающее в себя: ознакомление с предприятием-потребителем ТЭР, сбор, получение и анализ исходных данных, заполнение опросного листа, разработка программы проведения энергетического обследования.

- Выезд в место  расположения Заказчика для целей сбора недостающих данных, визуального осмотра и инструментального обследования.

- Проведение тепловизионного обследования в соответствии с  «Техническим заданием на проведение тепловизионного обследования».

- Разработка отчетной документации по результатам проведенного энергетического обследования – энергетический паспорт, отчет об энергетическом обследовании, программа энергоэффективности.

- Согласование отчетных материалов с заказчиком – организацией-потребителем ТЭР, регистрация энергетического паспорта в саморегулируемой организацией, направление копии энергетического паспорта в Министерство энергетики РФ.

  - Заполнение Опросного листа Заказчиком, направление заполненного Опросного листа Исполнителю

Целью первого этапа энергетического обследования является ознакомление с предприятием-потребителем ТЭР. Ознакомление с предприятием служит для составления программы проведения энергоаудита. На этом этапе определяются основные характеристики предприятия – ассортимент выпускаемой продукции, состав потребляемых энергоресурсов, производственная структура, численность работников, состав основного оборудования и зданий, режим работы, структура управления и т. д.

Знакомство с предприятием включает: осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с системами учета энергоресурсов; с технологическими схемами.

На этом этапе определяется доступная информация по энергоиспользованию на предприятии, оценить степень ее достоверности, выделить ту ее часть, которая будет использоваться в энергоаудите. Необходимо выделить наиболее энергоемкие подразделения, технологические циклы и места наиболее вероятных потерь энергоресурсов.

В конце предварительного этапа составляется программа проведения энергоаудита, которая согласуется с руководством предприятия и подписывается двумя сторонами. При составлении программы учитывается мнение обследуемого предприятия о порядке и приоритетности проведения работ на различных участках.

На первом этапе осуществляется сбор и получение комплекта исходной информации, заполнение Опросного листа. Опросный лист заполняется Заказчиком путем внесения всех имеющихся в его распоряжении достоверных данных о потреблении ТЭР, а также иных данных в соответствии с содержанием Опросного Листа.

Обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования:

1) анализ договоров заказчика с ресурсоснабжающими организациями;

2) анализ состояния фактически используемых систем снабжения энергетическими ресурсами;

3) определение структуры и анализ динамики расхода используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования энергетических ресурсов в целом;

4) определение структуры и анализ динамики потребления по каждому виду используемых энергетических ресурсов в процентном отношении за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования энергетических ресурсов в целом;

5) разработка балансов по каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования энергетических ресурсов в целом.

  - Выезд в место  расположения Заказчика для визуального осмотра и инструментального обследования объекта энергетического обследования.

На основании анализа сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования, Исполнителем определяется план проведения визуального осмотра и инструментального обследования, который представляет собой согласованную с заказчиком программу визуального осмотра и инструментального обследования (далее - программа).

Состав визуального и инструментального обследования объектов энергетического обследования и паспортизации включает:

- Инструментальный контроль на входе количества и качества потребляемой электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Тепловизионный контроль (выборочно) распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования».

- Тепловизионный контроль радиаторов и стояков отопления (выборочно) в соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984).

Тепловизионное обследование и оценка состояния наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Определение фактического приведенного термического сопротивления ограждающих конструкций по методикам, занесенным в Государственный реестр методик.

Обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования, визуального осмотра и инструментального обследования объекта энергетического обследования:

1) расчет фактического расхода используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

2) оценка эффективности использования энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

3) расчет и оценка неучтенного потенциала используемых энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражениях отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов;

4) определение структуры и анализ динамики расхода, потребления и потерь по каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году, отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

5) составление баланса по каждому виду используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному  (базовому) году, отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

6) расчет фактического и нормативного расходов используемых энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

7) расчет и оценка эффективности использования энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год отдельно по каждому элементу систем использования энергетических ресурсов;

8) расчет и оценка потенциала, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по каждому виду используемых энергетических ресурсов отдельно по элементам систем использования энергетических ресурсов.

При отсутствии достоверных данных о потреблении ТЭР Заказчиком Исполнитель проводит те замеры, в отношении систем и объектов Заказчика, которые, по мнению Исполнителя, являются необходимыми для получения таких данных.

Объем, состав и порядок проведения инструментальных замеров в ходе проведения инструментального обследования определяется Исполнителем.

  - Подготовка Исполнителем предварительного варианта Энергетического паспорта и отчета по проведению энергетического обследования

    - Разработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе типовых энергосберегающих мероприятий.

    - Определение потенциала энергосбережения в натуральном и денежном выражении.

    - Формирование предварительного варианта энергетического паспорта.

    - Составление термографического отчета по проведенному энергетическому обследованию.

  - Рассмотрение Заказчиком Энергетического паспорта и отчета по проведению энергетического обследования

    - Разработанные отчетные материалы: энергетический паспорт, технический отчет по проведению энергетического обследования направляются на рассмотрение Заказчику

    - Получение Замечаний к Энергетическому паспорту (при их наличии).

  - Внесение Исполнителем в Энергетический паспорт и отчет изменений и дополнений согласно замечаниям Заказчика.

    - Корректировка содержания Энергетического паспорта и отчета в соответствии с замечаниями Заказчика (при их наличии).

    - Направление Заказчику в электронном виде окончательного варианта Энергетического паспорта и отчета.

  - Проверка Заказчиком окончательных вариантов Энергетического паспорта и отчета.

    - Получение Акта о согласовании Энергетического паспорта в окончательной редакции.

  - Подписание Заказчиком Энергетического паспорта, направление Исполнителем Энергетического паспорта в СРО для проверки и присвоения регистрационного номера

    - Получение от Заказчика Титульного листа Энергетического паспорта в окончательной редакции листе с печатью Заказчика и подписью руководителя Заказчика.

    - Получение регистрационного номера энергетического паспорта в саморегулируемой организации.

    - Информирование Заказчика о завершении проверки Энергетического паспорта в СРО, получении регистрационного номера Энергетического паспорта.

    - Направление Заказчику электронной копии Уведомления СРО о присвоении Энергетическому паспорту регистрационного номера.

- Комплект исходной информации, предоставляемой Заказчиком

Требуемая исходная информация от Заказчика определена в опросном листе, Приложения.

Требуемые документы:

    - Общие сведения об организации (юридический адрес, фактический адрес (адреса), банковские реквизиты, ОГРН, ИНН/КПП, коды по ОКВЭД).

    - ФИО, должность, телефон руководителя.

    - Ответственный за техническое состояние объектов организации (должность, ФИО, контактный № телефона).

    - Ответственный за энергетическое состояние объектов организации (должность, ФИО, контактный № телефона).

    - Сведения по основной производственной деятельности

    - Сведения по номенклатуре основной деятельности в натуральном выражении за период с 2015 по 2017 г.г. и план на 2018 г.

    - Данные бухгалтерского учета и статистической отчетности в натуральных и стоимостных выражениях затрат на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение в здании и другие виды энергетических ресурсов, используемых организацией, по месяцам завершенного года до обследования и истекшего периода текущего года.

    - Годовые данные бухгалтерского учета и статистической отчетности в натуральных и стоимостных выражениях затрат на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие виды энергетических ресурсов, используемых организацией с 2015 г. - 2017 г.

    - Копии договоров на теплоснабжение, электроснабжение.

    - Энергопаспорт и Отчет за предыдущий пятилетний период.

    - Справка о штатном расписании организации.

  - Сведения по системе электроснабжения

    - Копии договоров с энергосбытовыми компаниями по всем зданиям, находящимся на балансе организации за 2015-2017 гг. Все приложения к этим договорам за базовый 2017 г. и за текущий 2018 г.

    - Однолинейные схемы электроснабжения, с указанием источников электроснабжения и границ балансовой и эксплуатационной ответственности.

    - Однолинейные схемы РУ 6-10кВ и РУ 0,4кВ.

    - Установленная и заявленная мощности по электрооборудованию.

    - Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов электростанциями собственных нужд за 2017 г.

    - Сведения о трансформаторных подстанциях, находящихся на балансе организации, технические характеристики установленных на них трансформаторов (паспортные данные) и другого оборудования.

    - Помесячное    потребление    электрической    энергии    на    основную производственную деятельность, на внутреннее и наружное освещение.

    - Данные по потребленной электрической энергии в целом по организации (по месяцам) за 2015-2017 г.г. и плановые показатели на текущий 2018 г.

    - Количество и технические характеристики приборов коммерческого учета и технического контроля.

    - Тарифы на электрическую энергию и стоимость электроэнергии (по месяцам), потребленной за 2015-2017 г.г. и плановые на текущий 2018 г.г.

  - Типы (марки) насосов и их электроприводов, технические характеристики насосов и электроприводов (паспортные данные), их рабочие параметры.

  - Сведения по системе теплоснабжения

    - Перечень отапливаемых зданий (строений, помещений), их назначение, размеры, объем, устройство ограждающих конструкций.

    - Сведения об основных технических характеристиках и о потреблении энергетических ресурсов отопительными котельными за 2017 г.

    - Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения.

    - Договора по  теплоснабжению за 2015-2018 гг.

    - Заключение по расчету тарифов на коммунальные услуги, оказываемые предприятием на 2017 г.

    - Присоединенные нагрузки собственных потребителей тепловой энергии (отопление, ГВС, приточная вентиляция, тепловоздушные завесы, технология).

    - Типы, марки, технические характеристики и места установки теплообменного оборудования систем отопления, ГВС, приточной вентиляции и тепловоздушных завес.

    - Материалы проведения испытаний котлов и тепловых сетей, результаты предыдущих обследований, материалы по расчету энергетических показателей источников и систем транспорта тепловой энергии.

  - Сведения по системе водоснабжения и водоотведения

    - Типы (марки) основного технологического оборудования систем водоподготовки и систем очистки и обезвреживания сточных вод, его технические характеристики.

    - Фактические гидравлические режимы работы насосов и сетей.

    - Материалы проведения режимно-наладочных испытаний систем и основного технологического оборудования, результаты предыдущих энергетических обследований.

    - Суточные (по сезонам) графики водопотребления.

    - Договора на водоснабжение и водоотведение за 2015-2018 гг.

    - Помесячное количество потребленной воды и стоков в базовом периоде (план и факт).

    - Экономические показатели (тарифы на нее, калькуляция себестоимости транспортировки, тарифы на водоотведение).

    - Статистические данные за базовый период (расходы топлива, электроэнергии, воды, тепла и т.п.).

  - Данные по зданиям и сооружениям

    - Общестроительные данные о геометрии и ориентации зданий и сооружений, их этажности и объеме, площади наружных ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений.

    - Технические паспорта на здания (сооружения), встроенные помещения.

    - Поэтажные планы отдельно стоящих зданий (при наличии зданий).

    - Планы встроенных помещений (при наличии помещений).

  - Данные по используемым транспортным средствам.

    - Перечень движимого имущества, находящегося на балансе организации (марка, количество, грузоподъемность).

    - Виды используемого топлива и количество израсходованного топлива.

  - Перечень и описание энергосберегающих мероприятий, за период с 2015 по 2018 год, обеспечивших снижение потребления топливно-энергетических ресурсов

  - Утвержденная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

  - Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- должность, ФИО, телефон;

- основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий.

- наименование документа о назначении, номер и дата

  - Копии документов о прохождении курсов (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Исходные данные для проведения энергетического обследования предоставляются Заказчиком в виде копий документов и справок.

В случае невозможности получения необходимой информации в соответствии с п.5 настоящего технического задания в отчете по результатам энергетического обследования отмечается факт отсутствия информации.

- Требование к исполнителю

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

- Общие требования к измерительной аппаратуре

  - Измерительная аппаратура для обследования систем электроснабжения должна удовлетворять следующим общим требованиям:

    - Погрешность измерения параметров должна составлять не более:

    - по расходам электроэнергии - 1,5 %;

    - по измерению токов - 5 %;

    - по показателям качества электроэнергии:

    - отклонение напряжения - ± 0,5 %;

    - доза фликера - ± 5 %;

    - коэффициент искажения синусоидальности напряжения - ± 10 %;

    - коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности - ± 0,3 %;

    - коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности - ± 0,5%.

  - Измерительная аппаратура для обследования систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования:

    - Погрешность измерения параметров должна составлять не более:

    - для расходов – 2,5 %;

    - для температур – 0,1°С.

  - Измерительная аппаратура для обследования систем водопотребления:

    - Погрешность измерения параметров должна составлять не более  2,5 %;

  - Измерительная аппаратура для тепловизионного обследования:

    - Для измерений могут быть использованы тепловизоры, отвечающие следующим требованиям:

      - диапазон измеряемых температур: от -20 до +200 °C;

      - температурное разрешение не более 0,2 °С;

      - ИК-разрешение 60 x 60 пикселей;

      - возможность получения значения температуры в °С на экране дисплея тепловизора или переносного компьютера непосредственно на месте съемки;

      - возможность записи термоизображения на носитель информации;

      - регулирование значения излучательной способности (ε).

- Требования к качеству работ

  - Работы (услуги) по проведению энергетического обследования и составлению энергетического паспорта с разработкой перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности оказываются в соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 400.

  - Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель по настоящему Техническому заданию несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда при выполнении работ (оказании услуг).

  - Энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, должен отвечать требованиям Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Энергетический паспорт, должен быть составлен Исполнителем по результатам энергетического обследования и содержать следующую информацию согласно п. 7 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ:

## - об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

## - об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

## - о показателях энергетической эффективности;

## - о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

## - о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  - Структура Отчета по проведению энергетического обследования, согласно требованиям Приказа Министерства энергетики РФ от 30.04.2014 № 400:

    - титульный лист.

    - оглавление.

    - аннотация.

    - введение.

    - сведения об объекте энергетического обследования.

    - потенциал энергосбережения и оценка экономии энергетических ресурсов, полученной при реализации мероприятий.

    - приложения.

  - В сведениях о потенциале энергосбережения и оценке экономии энергетических ресурсов указываются:

1) сведения о рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятиях, в том числе отдельно по каждому предлагаемому энергоресурсосберегающему мероприятию:

- наименование и (или) описание рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия с указанием адреса, а также наименований и стоимости (на период составления отчета) средств, которые необходимо использовать для внедрения указанного мероприятия;

- сведения о грантах и субсидиях на внедрение рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия;

- сведения о налоговых льготах после внедрения рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- объем финансирования рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия, в ценах на период составления отчета;

- годовая экономия используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности которых направлено предлагаемое энергоресурсосберегающее мероприятие;

- срок окупаемости рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия;

- рекомендуемая дата внедрения энергоресурсосберегающего мероприятия;

- динамические показатели оценки экономической эффективности рекомендуемого энергоресурсосберегающего мероприятия на весь период внедрения: дисконтированный срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, ставка дисконтирования, индекс рентабельности или доход на единицу затрат;

2) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество и эффективность потребления используемых энергетических ресурсов;

3) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость (затраты) производства используемых энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство энергетических ресурсов;

4) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость передачи используемых энергетических ресурсов для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется передача энергетических ресурсов;

5) сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и себестоимость производства продукции (работ, услуг) для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется производство продукции (работ, услуг);

6) сравнительная оценка объема финансирования, значений годовой экономии используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) стоимостном выражениях, сроков окупаемости и значений динамических показателей экономической эффективности рекомендуемых взаимосвязанных энергоресурсосберегающих мероприятий по отношению к альтернативным взаимосвязанным энергоресурсосберегающим мероприятиям;

7) план и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий;

8) оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности используемых энергетических ресурсов;

9) оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий.

7.6  В качестве приложений к отчету, составленному по результатам энергетического обследования, указывается перечень измерительной аппаратуры, используемой при проведении инструментального обследования объекта энергетического обследования, в виде таблицы, а также прилагаются копии следующих документов:

1) документов, подтверждающих наличие у энергоаудитора лиц, обладающих специальными знаниями в области проведения энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего образования, дополнительными профессиональными программами или основными программами профессионального обучения;

2) свидетельств, подтверждающих поверку средств измерения, используемых при проведении инструментального обследования объекта энергетического обследования;

3) документов и материалов, полученных в результате сбора информации об объекте энергетического обследования;

4) документов, содержащих причину отсутствия информации, необходимой в процессе сбора информации об объекте энергетического обследования;

5) документов, подтверждающих достоверность указанной причины (в случае отсутствия необходимой информации при проведении сбора информации об объекте энергетического обследования);

6) документов и материалов, полученных в ходе обработки и анализа результатов визуального осмотра объекта энергетического обследования и его инструментального обследования;

7) иных документов и материалов об объекте энергетического обследования, составленных по результатам энергетического обследования.

- Перечень и комплектность документации

Исполнитель по результатам обязательного энергетического обследования должен:

  - Передать Заказчику энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Содержание энергетического паспорта, объем сведений и форма представления данных должны соответствовать требованиям приказа от 30.04.2014 № 400 Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». Энергетический паспорт передается на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF).

  - Направить копию энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования  на проведение экспертизы в саморегулируемую организацию в области энергетического обследования для последующей регистрации в Министерстве энергетики Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Передать Заказчику Термографический отчет.  Термографический отчет передается на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в форме электронного документа в формате PDF.

  - Передать Заказчику Технический Отчет по проведению энергетического обследования предоставляется в 1 (одном) экземпляре, на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «ПКС-Водоканал» |  |
| ______________________Сафронов А. В. | ____________________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к договору подряда

от «___» ______ 2018 № _______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало – окончание (число, месяц, год) | Цена этапа (руб.) с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «ПКС-Водоканал» |  |
| ______________________Сафронов А. В. | ____________________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к договору подряда

от «___» ______ 2018 № _______

РАСЧЕТ.

| NN п/п | Статьи затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 | Всего: |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «ПКС-Водоканал» |  |
| ______________________Сафронов А. В. | _______________________ |
| М.П. | М.П. |