Опросный лист ОП № 1

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Марка флокулянта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гринлайф Н 20 ПВ | Полифлок К-1040 |
| 1 | Ионный характер | неионогенный | катионный |
| 2 | Гранулометрический состав, % Массовая доля гранул размером: - более 1,25 мм - менее 0,1 мм | Не более 10 Не более 2 | Не более 10 Не более 2 |
| 3 | Насыпная плотность, кг/м3 | 750 | 550-750 |
| 4 | Срок хранения, мес. | 24 | 24 |
| 5 | Температура хранения, 0С | 0-35 | 0-40 |
| 6 | Упаковка | Многослойные мешки (25 кг) | Полипропиленовые мешки (25 кг) |