Опросный лист №2

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Флокулянт №1 Праестол 853 ВС | Флокулянт №2 Zetag 8185 |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Внешний вид |  | Сыпучие гранулы белого или желтоватого цвета | Сыпучие гранулы белого или близко к белому цвета |
| 1.2. | Насыпная плотность | кг/м3 | 550-650 | Около 700 |
| 1.4. | Динамическая вязкость 0,5% раствора полимера | мПа.с | 900 | 1150 |
| 1.5 | Ионный характер |  | катионный | катионный |
| 2. | Комплектация |  |  |  |
| 2.1. | Упаковка |  | Биг-бег |  |
| 2.2. | Количество | тн | В соответствии с количеством указанным в конкурсной документации |  |
| 2.3. | Наличие НД |  | Наличие русскоязычного паспорта, скрепленного печатью производителя/поставщика, наличие ТУ или аналогичного НД, описывающего характеристики, методики котроля качества продукта посредством доступных лабораторных методов, а также технологическую инструкцию применения продукта. |  |

Опросный лист №2