| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование лабораторное ОКПД 2: 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Аквариум стеклянный прямоугольный ВхШхД 25х20х20 см |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Стекло |  |  | шт | 2.00 |
|  |  |  |  |  | Размеры (ВхШхД) |  |  |  |  |  |  | 250х200х200 |  |  |  |  |
| 2 | Банка из темного стекла, с завинчивающейся крышкой Simax V=500мл |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51760-2001 |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 3 | Банка п/эт 2000 мл |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  | шт | 25.00 |
|  |  |  |  |  | Номинальный объём, м3 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр горловины не менее |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крышка |  |  |  |  |  |  | Винтовая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие шкалы |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 4 | Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 1000 мл |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Светлое стекло |  |  | шт | 10.00 |
|  |  |  |  |  | Номинальный объём см3 |  |  |  |  |  |  | 900-1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр горловины не менее мм |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крышка |  |  |  |  |  |  | Пластмассовая резьбовая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Термостойкая 0 С |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 5 | Банка светлого стекла широкогорлая термостойкая с термостойкой винтовой крышкой на 500 мл |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Светлое стекло |  |  | шт | 20.00 |
|  |  |  |  |  | Номинальный объём см3 |  |  |  |  |  |  | 500-600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр горловины не менее |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крышка |  |  |  |  |  |  | Пластмассовая резьбовая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Термостойкая 0 С |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Банка широкогорлая темного стекла на 100 мл с притертой стеклянной литой пробкой |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51477-99 |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 7 | Банка широкогорлая темного стекла на 250 мл с притертой стеклянной литой пробкой |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51477-99 |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 8 | Банка широкогорлая темного стекла на 500 мл с притертой стеклянной литой пробкой |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51477-99 |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 9 | Бутыль Вульфа 5000мл склянка с тубусом |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 10 | Вата медицинская нестерильная уп. 250 г |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5556-81 |  |  |  |  | шт | 50.00 |
| 11 | Воронка делительная ВД-1- 500-29/32 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  | шт | 15.00 |
| 12 | Воронка делительная ВД-1-1000-29/32 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 13 | Воронка делительная цилиндрическая, 250мл |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 14 | Воронка лабораторная В-36-50 ХС |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 15 | Воронка лабораторная В-56-80 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 16 | Воронка лабораторная диаметр 100 мм из полимерного материала |  |  |  |  |  |  | ТУ 229-018-23050963-99 |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 17 | Ерш посудный диаметр 90 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28638-90 |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 18 | Ерш пробирочный диаметр 30 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28638-90 |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 19 | Индикатор воздушной стерилизации В-180/60-02 |  |  |  | Контрольные значения град/мин |  |  |  |  |  |  | 180/60 |  |  | шт | 600.00 |
|  |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-006-11764404-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие липкого слоя |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 20 | Индикатор паровой стерилизации П-120/45-01-1 |  |  |  | Контрольные значения град/мин |  |  |  |  |  |  | 120/45 |  |  | шт | 4000.00 |
|  |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-007-11674404-2004 |  |  |  |  |
| 21 | Индикатор стерилизации 110/10 |  |  |  | Контрольные значения град/мин |  |  |  |  |  |  | 110/10 |  |  | шт | 500.00 |
|  |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-021-11764404-2003 |  |  |  |  |
| 22 | Капилляр распылителя для прибора AA-6300 (cat.no 206-50230-91) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no 206-50230-91 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 23 | Керамический всасывающий фильтр в сборе для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-18740-92) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 228-18740-92 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 24 | Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10-25 мл (cat.no. 721573) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Входной клапан (Запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline Prospenser 2.5-25ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721573 |  |  |  |  |
| 25 | Клапан входной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5-10 мл (cat.no. 721572) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Входной клапан (Запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline Prospenser 1-10 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721572 |  |  |  |  |
| 26 | Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 - 25 мл (cat.no.721575) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Входной клапан (Запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline Prospenser 10-25 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721575 |  |  |  |  |
| 27 | Клапан выходной для дозатора Biohit Proline Prospenser 5 - 10 мл (cat.no.721574) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Входной клапан (Запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline Prospenser 1-10 ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721574 |  |  |  |  |
| 28 | Колба КН-1-250-29/32 ТС |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 50.00 |
| 29 | Колба КН-2-1000 |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 30 | Колба КН-2-100-34 ТС |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 25.00 |
| 31 | Колба коническая КН-1-100-19/26 |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 30.00 |
| 32 | Колба мерная 1-250-2 |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 33 | Колба мерная 1-50 |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 200.00 |
| 34 | Колба мерная 2-100 пласт. пробка |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 35 | Колба мерная 2-500 пласт. пробка |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 36 | Колба мерная КМ-2а -250-2 |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 37 | Колба плоскодонная П-2-2000-50 |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 38 | Колонка хроматографическая для определения полиакриламидов |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стекло | шт | 2.00 |
|  |  |  | Наличие впаянного стеклянного пористого фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  |  |  | Наличие стеклянного крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр колонки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-14 |  |  |
|  |  |  | Длина колонки выше крана, не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  | Длина колонки ниже крана, не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Размер пор стеклянного фильтра, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 – 40 (Р 40) |  |  |
|  |  |  | Толщина стеклянного фильтра,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4 |  |  |
| 39 | Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) левый |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Графитовый контакт (запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Электротермический атомизатор GFA-7i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  | Левый |  |  |  |  |
| 40 | Контакт графитовый для атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-6300 (Shimadzu) правый |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Графитовый контакт (запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Электротермический атомизатор GFA-7i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  | Правый |  |  |  |  |
| 41 | Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 2000 мл |  |  |  |  | ГОСТ Р 51760-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 42 | Кружка ПП полипропиленовая со шкалой 500 мл |  |  |  |  | ГОСТ Р 51760-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 43 | Кювета графитовая без пиропокрытия для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Графитовая кювета (расходный материал) |  |  | шт | 10.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Электротермический атомизатор GFA-7i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Высокопрочный графит без пиропокрытия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие платформы |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 44 | Кювета графитовая с пиропокрытием для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Графитовая кювета (расходный материал) |  |  | шт | 10.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Электротермический атомизатор GFA-7i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Высокопрочный графит с пиропокрытием |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие платформы |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| 45 | Лампа дейтериевая для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6300 (Shimadzu) | производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  | шт | 1.00 |
|  |  | модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Атомно – абсорбционный спектрофотометр АА-6300, спектрофотометр UV1240 |  |  |  |  |  |
|  |  | каталожный номер |  |  |  |  |  |  |  |  | 062-65055-05 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ложка металлическая химическая L150 20х10 мм | общая длина ложки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | шт | 15.00 |
|  |  | размер шпателя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 20х10 |  |  |  |  |  |
|  |  | материал изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| 47 | Магнит для магнитной мешалки для OxiTop (cat.no 209120) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Магнит для магнитной мешалки для системы определения БПК (расходный материал) |  |  | шт | 3.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | WTW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Манометрическая система определения БПК Oxi-Top IS-12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 209120 |  |  |  |  |
| 48 | Магниты для перемешивания для анализатора ртути MVU-1 (cat.no. 046-00617-06) |  |  |  |  |  | cat.no. 046-00617-06 |  |  |  |  |  |  |  | компл | 1.00 |
| 49 | Марля медицинская фасованная 0,9*10 м |  |  |  |  |  | ГОСТ 9412-93 |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 50 | Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 100*200 (100 шт в упак.) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Пакет для стерилизации медицинских инструментов |  |  | шт | 500.00 |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Влагопрочная бумага |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Химический индикатор |  |  |  |  |  |  | Воздушная и паровая стерилизация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-033-11764404-2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер мм |  |  |  |  |  |  | 100х200 |  |  |  |  |
| 51 | Пакеты для стерилизации ПС-В3-1, размер 200*400 мм (100 шт в упак.) |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 11607 |  |  |  |  |  |  |  | упак | 10.00 |
| 52 | Палочка стеклянная d=4-6мм l=280мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Палочка стеклянная |  |  | шт | 40.00 |
|  |  |  |  |  | Длина, диапазон мм |  |  |  |  |  |  | 270-290 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр,диапазон мм |  |  |  |  |  |  | 5-7 |  |  |  |  |
| 53 | Палочка стеклянная d=6мм l=330мм |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 54 | Палочка стеклянная, 22см |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 55 | Петка Мора -20мл |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 56 | Петка Мора -25мл |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 50.00 |
| 57 | Петля микробиологичекая диаметр 1 мм с держателем |  |  |  |  | ГОСТ 12766.1-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 58 | Петля микробиологичекая диаметр 5 мм с держателем |  |  |  |  | ГОСТ 12766.1-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 59 | Пинцет 150*2,5 |  |  |  |  | ГОСТ 21241-89 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 60 | Пипетка 1-1-2-2 |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 70.00 |
| 61 | Пипетка 1-1-2-5 |  |  |  |  | ГОСТ 29228-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 55.00 |
| 62 | Пипетка 1-2-2-10-0,1 градуированная |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 55.00 |
| 63 | Пипетка градуированная на 1 мл (1-1-2-1) |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 70.00 |
| 64 | Пипетка Мора 2-2-10 |  |  |  |  | ГОСТ 29169-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 30.00 |
| 65 | Пипетка Мора 2-2-100 |  |  |  |  | ГОСТ 29169-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 66 | Пипетка Мора 2-2-2 |  |  |  |  | ГОСТ 29169-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 67 | Пипетка Мора 2-2-5 |  |  |  |  | ГОСТ 29227-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 68 | Пипетка Мора 2-2-50 |  |  |  |  | ГОСТ 29169-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 25.00 |
| 69 | Пипетка Мора, 1мл |  |  |  |  | ГОСТ 29251-91 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 70 | Пипетка Пастера 2 мл 155 мм, ПЭ, градуированная, стерильная |  |  |  |  | VITLAB-149893 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3000.00 |
| 71 | Поддон прямоугольный 300*400*34 нерж |  |  |  |  | Не ГОСТируется |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3.00 |
| 72 | Поддон прямоугольный из нержавеющей стали с плоским дном 210х150х40 мм |  |  |  |  | Не ГОСТируется |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 73 | Пробирка для разложения Jumbo KDD800, 800 мл, 300x70 мм, упаковка 4 шт для прибора Kjeldatherm (cat. no 12-0311) |  |  |  |  | cat. no 12-0311 |  |  |  |  |  |  |  |  | упак | 1.00 |
| 74 | Пробирка одноразовая (типа Эппендорфа) V=1,5мл |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Пробирка центрифужная |  |  | шт | 1000.00 |
|  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Эппендорфа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объём см3 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |  |
| 75 | Пробирка П2-16-150 ХС |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 100.00 |
| 76 | Пробка запасная вентиляционная для сосудов Express 75 мл к системе микроволновой Mars-6 |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Пробка вентиляционная (запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | СЕМ Corp. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Микроволновая система MARS-6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объём сосуда см3 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 77 | Проволока чистящая для капилляра спектрофтометра АА-6300 (cat. no. 201-79229-01) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Проволока чистящая (запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-630О |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 201-79229-01 |  |  |  |  |
| 78 | Промывалка безопасная (PE-LD) из полипропилена объем 500 мл |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51760-2001 |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 79 | Сито лабораторное 12/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51568-99 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 80 | Сито лабораторное 12/38 ячейка 2.0х2.0 нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51568-99 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 81 | Сито лабораторное 20/38 ячейка 1.0х1.0 нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51568-99 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 82 | Скальпель хирургический остроконечный |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21240-89 |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 83 | Склянка для реактивов с притертой пробкой из темного стекла, 125мл |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | шт | 30.00 |
| 84 | Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 10 мл (cat.no. 721553) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 721553 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 85 | Сливной наконечник для дозатора Biohit Proline Prospenser 25 мл (cat.no. 721554) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 721554 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 86 | Спринцовка из резины № 1 тип А |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-005-05769082-2003 |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 87 | Стакан В 1- 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 88 | Стакан В-1-250-ТС со шкалой |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 89 | Стакан Н-1-200, с делительной шкалой |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23932-90 |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 90 | Стакан Н-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 91 | Стакан низкий 50 мл п/п с делениями |  |  |  |  |  |  |  |  | Гост 25336-82 |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 92 | Стакан химический В-1-50-ТХС |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25336-82 |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 93 | Стакан экстракционный тип макро, диам. 70/54 мм, длина 130 мм, упаковка 4 шт для прибора SOX-414 (cat. no 130077) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat. no 130077 |  |  |  |  | упак | 1.00 |
| 94 | Стаканчик для автодозатора ASC-6100, объем 2 мл, уп. 1000 шт. (cat.no. 200-93036SA) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 200-93036SA |  |  |  |  | упак | 4.00 |
| 95 | Термометр водонепроницаемый складнойTesto 104 AG |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28498-90 |  |  |  |  | шт | 2.00 |
| 96 | Термометр ТТЖ-М прямой 240/163 мм 150С |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 25-2022.0006.90 |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 97 | Тест-набор для прибора "Капель-104Т" |  |  | производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | производитель основного оборудования |  | шт | 2.00 |
|  |  |  |  | модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | модель основного оборудования |  |  |  |
| 98 | Тест-набор на ХПК (5-60 мг/л), 24 теста LCK414 |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Набор кювет с реагентами для определения ХПК |  |  | упак | 2.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | NACH LANGE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Спектрофотометр DR-390О |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр кювет мм |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон определения ХПК мгО/дм3 |  |  |  |  |  |  | 5-60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество кювет в наборе шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение производителя |  |  |  |  |  |  | LCK 414 |  |  |  |  |
| 99 | Трубка насоса FEP 3x1 для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 670-10321-04) |  |  |  | cat.no. 670-10321-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 100 | Трубка силиконовая медицинская 8х1,5 |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Трубка медицинская |  |  | кг | 2.00 |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Силиконовая резина |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Характеристики ( наруж.диаметр/толщина стенки) мм |  |  |  |  |  |  | 8/1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические условия |  |  |  |  |  |  | ТУ 9398-006-48423543-2003 |  |  |  |  |
| 101 | Уплотнительное кольцо O-ring Parafluor для прибора SOX-414 (cat.no 1000595) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no 1000595 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 102 | Уплотнительное кольцо для электротермического атомизатора GFA-7i (cat.no. 206-50621) |  |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 206-50621 |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 103 | Фильтр защитный для дозатора Biohit Proline 5000 мкл (cat.no.721005) в упаковке 50 шт |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Защитный фильтр ( запасная часть) |  |  | упак | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline 1000-5000 мл |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721005 |  |  |  |  |
| 104 | Фильтр защитный для дозатора Biohit Proline 1000 мкл (cat.no.721006) в упаковке 50 шт |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Защитный фильтр ( запасная часть) |  |  | упак | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Sartorius (Biohit) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Дозатор переменного объёма Proline 100-1000 мл |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 721006 |  |  |  |  |
| 105 | Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.35 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Фильтр мембранный дисковый |  |  | шт | 2500.00 |
|  |  |  |  |  | Размер пор мкм |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтра мм |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Ацетат целлюлозы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические условия |  |  |  |  |  |  | ТУ 6-55-221-1029-89 |  |  |  |  |
| 106 | Фильтр мембранный дисковый ФМАЦ- 0,45 мкм д.47 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Фильтр мембранный дисковый |  |  | шт | 8000.00 |
|  |  |  |  |  | Размер пор мкм |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтра мм |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Ацетат целлюлозы |  |  |  |  |
| 107 | Фильтр мембранный ФМАЦ размер пор 5 мкм, диаметр 35 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Фильтр мембранный дисковый |  |  | шт | 8000.00 |
|  |  |  |  |  | Размер пор мкм |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтра мм |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Нитрат целлюлозы |  |  |  |  |
| 108 | Фильтр мембранный ФМНЦ, размер пор 5 мкм, диаметр 25 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Фильтр мембранный дисковый |  |  | шт | 8000.00 |
|  |  |  |  |  | Размер пор мкм |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтра мм |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Нитрат целлюлозы |  |  |  |  |
| 109 | Фильтр целлюлозно-ацетатный размер пор 0,2мкм, d=25мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Фильтр мембранный дисковый |  |  | упак | 15.00 |
|  |  |  |  |  | Размер пор мкм |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр фильтра мм |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Ацетат целлюлозы |  |  |  |  |
| 110 | Фильтроэлемент линейный HLPC для ионного хроматографа PIA-1000 (cat.no. 228-48607-91) |  |  |  |  |  |  |  | cat.no. 228-48607-91 |  |  |  |  |  | шт | 1.00 |
| 111 | Цилиндр мерный стеклянный 1-2000-2 |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  | шт | 6.00 |
| 112 | Цилиндр с носиком из полипропилена на 100 мл |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1770-74 |  |  |  |  |  | шт | 5.00 |
| 113 | Чаша выпарительная №1 25мл |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9147-80 |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 114 | Чашка выпарительная № 2 |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9147-80 |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 115 | Чашка выпарительная №6 на 450 мл |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9147-80 |  |  |  |  |  | шт | 20.00 |
| 116 | Чашка выпарительная фарфоровая № 3 100 мл |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9147—80 |  |  |  |  |  | шт | 10.00 |
| 117 | Чашка Петри одноразовая 60 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Чашка Петри |  |  | шт | 8000.00 |
|  |  |  |  |  | Диаметр мм |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Полистирол |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Односекционная вентилируемая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |  |  | Индивидуальная стерильная |  |  |  |  |
| 118 | Чашка Петри одноразовая 90 мм |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Чашка Петри |  |  | шт | 6000.00 |
|  |  |  |  |  | Диаметр мм |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления |  |  |  |  |  |  | Полистирол |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | Односекционная вентилируемая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |  |  | Индивидуальная стерильная |  |  |  |  |
| 119 | Шланг выходной для охлаждающей воды графитового атомизатора GFA ex7 (cat. no 206-64752) |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Шланг выходной охлаждающей воды (запасная часть) |  |  | шт | 1.00 |
|  |  |  |  |  | Производитель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Shimadzu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модель основного оборудования |  |  |  |  |  |  | Электротермический атомизатор GFA-7i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер |  |  |  |  |  |  | 206-64752 |  |  |  |  |
| 120 | Шприц одноразовый 50 мл, соединение Луер-Лок |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 |  |  |  |  |  | шт | 100.00 |
| 121 | Электрод для рН-метрии ЭВЛ-1МЗ.1 |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Электрод стеклянный лабораторный вспомогательный хлорсеребряный |  |  | шт | 5.00 |
|  |  |  |  |  | Разъём |  |  |  |  |  |  | Вилка ШП4-2 |  |  |  |  |
| 122 | Электрод лабораторный ЭСЛ 43-07 с разъемом СР |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Электрод стеклянный лабораторный для измерения рН |  |  | шт | 5.00 |
|  |  |  |  |  | Разъём |  |  |  |  |  |  | СР (байонет) |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16