| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Провод и Арматура для ВЛ и СИП ОКПД 2: 27.32.13.192 Провода монтажные Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Провод ПВ1 1 мм² | Соответствие | ГОСТ Р 53768–2010, ТУ 16-705.501-2010 | м | 200.00 |
|  |  | Напряжение, В | 400/750 переменного |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 23 |  |  |
| 2 | Провод ПВ1 1,5 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 100.00 |
|  |  | Напряжение, В | 400/750 переменного |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 23 |  |  |
| 3 | Провод ПВ1 2,5 мм | Соответствие | ГОСТ Р 53768–2010, ТУ 16-705.501-2010 | м | 460.00 |
|  |  | Напряжение, В | 450 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 2.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 27 |  |  |
| 4 | Провод ПВ1 4 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 200.00 |
|  |  | Напряжение, В | 450/750 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 4 |  |  |
|  |  | Материал | Медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 43 |  |  |
| 5 | Провод ПВ1 6 мм² | Соответствие | ГОСТ Р 53768–2010, ТУ 16-705.501-2010 | м | 200.00 |
|  |  | Напряжение, В | 450 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 6 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 46 |  |  |
| 6 | Провод ПВ3 0,75 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 100.00 |
|  |  | Напряжение, В | 400/750 переменного |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 0,75 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номинальный ток, А |
| 7 | Провод ПВ3 1,5 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 100.00 |
|  |  | Напряжение, В | 400/750 переменного |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1,5 |  |  |
|  |  | Материал | Медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 20 |  |  |
| 8 | Провод ПВ3 2,5 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 400.00 |
|  |  | Напряжение, В | 750 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 2.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 32 |  |  |
| 9 | Провод ПВ3 4 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 225.00 |
|  |  | Напряжение, В | 750 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 4 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 43 |  |  |
| 10 | Провод ПВС 3х1,5 | Соответствие | ГОСТ 7399-97 | м | 300.00 |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 21 |  |  |
| 11 | Провод ПВС 3х2,5 | Соответствие | ГОСТ 3282-74 | м | 230.00 |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 2.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 27 |  |  |
| 12 | Провод ПЭТВ-2 0,67 | Соответствие | ГОСТ 26615-85 | кг | 20.02 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 0.67 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Сопротивление, Ом/м | 0,0504 |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 4000 |  |  |
| 13 | Провод ПЭТВ-2 0,75 | Соответствие | ГОСТ 26615-85 | кг | 26.68 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 0.75 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Сопротивление, Ом/м | 0,0504 |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 4000 |  |  |
| 14 | Провод ПЭТВ-2 0,95 | Соответствие | ГОСТ 26615-85 | кг | 20.02 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 0.95 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 3000 |  |  |
| 15 | Провод ПЭТВ-2 1,32 | Соответствие | ГОСТ 15845-80 | кг | 20.02 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1.32 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 4900 |  |  |
| 16 | Провод ПЭТВ-2 1,45 | Соответствие | ГОСТ 26615-85 | кг | 20.02 |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1.45 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 4900 |  |  |
| 17 | Провод ПЭТВ-2 1,5 | Соответствие | ТУ 16-705.110-79 | кг | 23.35 |
|  |  | Пробивное напряжение изоляции, В | 4900 |  |  |
|  |  | Сечение жил, мм2 | 1.5 |  |  |
|  |  | Материал | медь |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16