| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Масла, смазки ОКПД 2: 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Рубильник ЯРВ-100 2М | Соответствие | ТУ 34-001-5755764 | шт | 1.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 100 |  |  |
|  |  | Число полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Сечение проводников, проводимых к губкам, мм | 2х50 |  |  |
|  |  | Присоединение внешних проводников | переднее |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический АВ2М10С-55-41 УХЛ3 1000 А | Соответствие | ГОСТ | шт | 3.00 |
|  |  | Номинальное напряжение | До 380 В |  |  |
|  |  | Номинальный ток | 1000 А |  |  |
|  |  | Исполнение привода | Электромагнитный, переменного тока 220В |  |  |
|  |  | Наличие дополнительного расцепителя | Независимый, переменного тока 220В |  |  |
|  |  | Модификация автоматического выключателя | 10 |  |  |
|  |  | Параметры стационарного выключателя | селективный |  |  |
|  |  | Способ установки выключателя | стационарный |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1п 1А С | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 5.00 |
|  |  | Сила тока | 1А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 25А | Соответствие | ГОСТ 9098-78 | шт | 4.00 |
|  |  | Сила тока | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 40А | Соответствие | ГОСТ 9098-78. | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 6 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 63А | Соответствие | ГОСТ 9098-78. | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока | 63А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 16А | Соответствие | ТУ 16-522.148-80 | шт | 20.00 |
|  |  | Сила тока | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 50А | Соответствие | ТУ 16-522.148-80 | шт | 6.00 |
|  |  | Сила тока | 50А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 10.00 |
|  |  | Сила тока | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 380В |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 6А | Соответствие | ГОСТ 9098-78 | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока | 6А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 400В |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 10А С | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100.00 |
|  |  | Сила тока | 10А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность | 4.5кА |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 16 А (ЭКФ) | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100.00 |
|  |  | Сила тока | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность | 4.5кА |  |  |
| 13 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 25 А (ЭКФ) | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100.00 |
|  |  | Сила тока | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность | 4.5кА |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 32 А (ЭКФ) | Соответствие | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 50.00 |
|  |  | Сила тока | 32А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность | 4.5кА |  |  |
| 15 | Выключатель автоматический тип S 201-С10 | Тип | ABB | шт | 5.00 |
|  |  | Сила тока | 10А |  |  |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность | 4.5кА |  |  |
| 16 | Выключатель о/у 1 кл А14-100, 220 в | Сила тока | 4А | шт | 40.00 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 250В |  |  |
|  |  | Количество клавиш | 1 |  |  |
| 17 | Выключатель о/у 2кл. | Соответствие | ГОСТ Р 51325.1.-99 | шт | 50.00 |
|  |  | выключатель | двухклавишный |  |  |
|  |  | Способ установки | открытый |  |  |
| 18 | Выключатель с/у 2кл | выключатель | двухклавишный | шт | 10.00 |
|  |  | Способ установки | скрытый |  |  |
| 19 | Комплект монтажный модуля управления TER_Cbmount_CM_1 | Соответствие | ГОСТ 19176—85 | шт | 1.00 |
|  |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ (адаптированная к выключателю) | Модуль коммутационный ISM15_LD_1(47) |  |  |
|  |  | Комплект установки блока | Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0) |  |  |
| 20 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО | Номинальный ток, А | 9 | шт | 2.00 |
|  |  | Напряжение катушки, В | 220 |  |  |
|  |  | Номинально напряжение, В | 660 |  |  |
|  |  | Дополнительные контакты | Один открытый |  |  |
| 21 | Контактор КТ 6053, 630А | Соответствие | ГОСТ 3.11-05814 | шт | 1.00 |
|  |  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Номинальный ток А | 630 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |
| 22 | Контактор КТИ 5115 115 А, катушка 220 В | Соответствие | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 115 |  |  |
|  |  | Напряжение катушки, В | 220 |  |  |
|  |  | Номинально напряжение, В | 660 |  |  |
| 23 | Модуль коммутационный ISM15_LD_1(47) |  | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | 1.00 |
|  |  | Выключатель вакуумный | BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) |  |  |
|  |  | Тип исполнения | 47 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 1000 |  |  |
|  |  | Блокировка разъединителей | механическая |  |  |
|  |  | Оперативное питание, В | 220, переменное |  |  |
| 24 | Переключатель C2SS1-10-11 , с фиксацией, двухпозиционный | Соответствие | ГОСТ 2492-84 | шт | 10.00 |
|  |  | Количество позиций переключения | 2 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 22 |  |  |
| 25 | Переключатель компактный, с фиксацией, трехпозиционный 1НО+1НО | Соответствие | ГОСТ 2492-84 | шт | 23.00 |
|  |  | Количество позиций переключения | 3 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 22,5 |  |  |
| 26 | Пост управления ПКТ-62 | Соответствие | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 110/230/400 |  |  |
|  |  | Количество постов | 4 |  |  |
| 27 | Пост управления ПКТ-63 | Соответствие | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 110/230/400 |  |  |
|  |  | Количество постов | 6 |  |  |
| 28 | Пускатель магнитный ПМЕ 212х220В | Соответствие | ГОСТ 2491-82 | шт | 10.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |  |  |
|  |  | Напряжение катушки, В | 220 |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 660 |  |  |
| 29 | Пускатель магнитный ПМЛ 12100*2Б | Номинальный ток, А | 10 | шт | 20.00 |
|  |  | Напряжение катушки, В | 220 |  |  |
|  |  | Номинально напряжение, В | 660 |  |  |
| 30 | Пускатель ПМЛ 1100 Б 220В 10А 1но | Соответствие | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |
|  |  | Напряжение катушки, В | 220 |  |  |
|  |  | Номинально напряжение, В | 660 |  |  |
|  |  | Дополнительные контакты | Один открытый |  |  |
| 31 | Реле FINDER 55.34.8.024.0040, 24 В, 7 А | Соответствие | ГОСТ 9098-78. | шт | 40.00 |
|  |  | Тип реле | Электромагнитное |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение обмотки | 24 |  |  |
|  |  | Нагрузка контакта АС (при активной нагрузке) | 7А / 250 |  |  |
|  |  | Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке) | 7А / 30 |  |  |
|  |  | Ток контактов макс. | 15 |  |  |
|  |  | Коммутируемое напряжение | Макс. 220В DC, макс. 250В |  |  |
|  |  | Исполнение реле | Промышленное |  |  |
|  |  | Монтаж | Панелька |  |  |
|  |  | Рабочая температура | -40...85 |  |  |
|  |  | Внешние размеры | 27.7 х 20.7 х 35.8 |  |  |
|  |  | Сопротивление обмотки макс. | 190 |  |  |
|  |  | Ток обмотки | 53 |  |  |
|  |  | Материал контакта | AgNi |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая обмоткой | 1,5 |  |  |
|  |  | Выводы | Коннекторы 2,8 х 0,5 |  |  |
| 32 | Реле тепловое РТЛ | Соответствие | ГОСТ 16308-84 | шт | 20.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 660 |  |  |
|  |  | Частота переменного тока, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Время срабатывания при токе 1,2 ном, мин | 20 |  |  |
|  |  | Время ручного возврата, мин, не менее | 1,5 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16