| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование осветительное ОКПД 2: 27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Дроссель ПРА 1И 18/20 | Соответствие |  | ГОСТ 16809-88 | шт | 25.00 |  |
|  |  | Рабочее напряжение |  | 220В |  |  |  |
|  |  | Ток |  | 0,37А |  |  |  |
|  |  | Мощность лампы |  | 18/20Bт |  |  |  |
| 2 | Дроссель ПРА 1И 36/40 | Соответствие |  | ГОСТ 16809-88 | шт | 41.00 |  |
|  |  | Рабочее напряжение |  | 220В |  |  |  |
|  |  | Ток |  | 0,43А |  |  |  |
|  |  | Мощность лампы |  | 36/40Bт |  |  |  |
| 3 | Лампа AD22DS (LED) белый 230В | Соответствие |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 56.00 |  |
|  |  | Цвет линзы |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение В |  | 230 |  |  |  |
| 4 | Лампа AD22DS (LED) зеленый 230В | Соответствие |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 56.00 |  |
|  |  | Цвет линзы |  | зеленый |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение В |  | 230 |  |  |  |
| 5 | Лампа AD22DS (LED) красный 230В | Соответствие |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 56.00 |  |
|  |  | Цвет линзы |  | красный |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение В |  | 230 |  |  |  |
| 6 | Лампа галогеновая КГ RIS 20 Вт 12 В | Соответствие |  | ГОСТ 6825-91 | шт | 10.00 |  |
|  |  | Рабочее напряжение, В |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Лампа ДРЛ 250вт Е40 | Соответствие |  | ГОСТ 27682-88 | шт | 100.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е40 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 9 | Лампа ДРЛ 400вт Е40 | Соответствие |  | ГОСТ 27682-88 | шт | 20.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е40 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 9 | Лампа ЛОН Б220-230-60, Е27 | Соответствие |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 525.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220-230 |  |  |  |
| 10 | Лампа люминесцентная 18вт L 18/640 G13 | Соответствие |  | ГОСТ 6825-91 | шт | 400.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 11 | Лампа люминесцентная 36вт L 36/640 G13 | Соответствие |  | ГОСТ 6825-91 | шт | 400.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 12 | Лампа МО 36*60Вт Е27 | Соответствие |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 100.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 38 |  |  |  |
| 13 | Лампа светодиодная Е27 12Вт 220-240В | Соответствие |  | ГОСТ 28711-90 | шт | 50.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220-240 |  |  |  |
| 14 | Лампа светодиодная Е27 5 вт | Соответствие |  | ГОСТ 31996-2012 | шт | 100.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 15 | Лампа сигнальная СКЛ1-220 | Рабочее напряжение, В |  | 220 | шт | 5.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 1.1 |  |  |  |
| 16 | Лампа энергосберегающая 105 вт Е40 | Соответствие |  | ГОСТ 12.2007-2000 | шт | 5.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 105 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е40 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
| 17 | Лампа энергосберегающая 11 вт Е27 | Соответствие |  | ГОСТ 12.2007-2000 | шт | 100.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
| 18 | Лампа энергосберегающая 11 Вт, Е14, 2700К, 220В | Соответствие |  | ГОСТ Р51317.3.2 | шт | 55.00 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  | Е14 |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2700 |  |  |  |
| 19 | Лампа энергосберегающая 15 вт Е27 | Соответствие |  | ГОСТ 12.2007-2000 | шт | 220.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
| 20 | Лампа энергосберегающая 32 вт Е27 | Соответствие |  | ГОСТ 12.2007-2000 | шт | 50.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
| 21 | Прожектор галоген ИО-04-500 500 Вт (ДЕ000132) | Соответствие |  | ГОСТ 6047-90 | шт | 3.00 |  |
| 22 | Прожектор светодиодный WFL-50W/03 |  |  | не гостируется | шт | 6.00 |  |
| 23 | Светильник ЛПО 2/40 | Соответствие |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 10.00 |  |
|  |  | Количество ламп, шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
| 24 | Светильник ЛПО-2х36-002 не комп | Соответствие |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 19.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
| 25 | Светильник накладной 595*595; 4*18 | Соответствие |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 2.00 |  |
|  |  | Количество ламп, шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 18 |  |  |  |
| 26 | Светильник НПП-60w круг, б/р,терм.IP54 | Соответствие |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 10.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защита |  | IP54 |  |  |  |
| 27 | Светильник ПСХ-60 IP53,осн.карболит | Соответствие |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 15.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP53 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |
|  |  | Материал основания |  | Карболит |  |  |  |
| 28 | Светильник РКУ-06-250 с/с IP53 | Соответствие |  | ГОСТ 17677-82 | шт | 5.00 |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защита |  | IP53 |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е40 |  |  |  |
| 29 | Светильник светодиодный встр/накл 595*595*50 (36 Вт, 4200 Лм, 5000 К, 220 В, IP 20) | Соответствие |  | ГОСТ 23198-94 | шт | 100.00 |  |
|  |  | Способ крепления светильника |  | универсальный: встраиваемый в подвесной потолок типа “Армстронг” (подвесная система Prelude 24), или монтируемый на ровную поверхность |  |  |  |
|  |  | Источник питания |  | - встроен в корпус светильника - Helvar , обладает комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки и холостого хода; - Наличие гальванической развязки в источнике питания; - КПД 0,95; - Крепление источника питания к корпусу винтовое, крепление светодиодных модулей быстросъемное, фиксируется отформованными элементами в корпусе - наличие соединительных разъемов (коннекторы) |  |  |  |
|  |  | Тип рассеивателя |  | опаловый |  |  |  |
|  |  | Толщина рассеивателя |  | 1,5 мм |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры рассеивателя |  | 588*588 мм |  |  |  |
|  |  | Цельнометаллический корпус |  | выполнен из листовой стали, толщиной не менее 0,5мм, покрыт белой порошковой краской, и являться одновременно теплоотводом |  |  |  |
|  |  | Светодиодные модули |  | наличие соединительных разъемов (коннекторы) |  |  |  |
|  |  | Наличие клеммных колодок |  | WAGO для удобства подключения светильника к сети |  |  |  |
|  |  | Кабельный резиновый ввод |  | Наличие, защита кабеля от перетирания |  |  |  |
|  |  | Установочных отверстия |  | 4 диаметром: Ø 5,5 мм |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 176-264В |  |  |  |
|  |  | Частота питающей цепи |  | 50±10Гц |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность |  | 36Вт |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность одного светодиода |  | Не менее 0,4Вт, но не более 0,5Вт |  |  |  |
|  |  | Количество светодиодов |  | 64 шт |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов |  | 50000 часов |  |  |  |
|  |  | Вес светильника |  | 3,4 - 3,6 кг |  |  |  |
|  |  | Источники света в светильнике |  | 4 светодиодных модуля 2835 SMD со светоотдачей 115 лм/Вт |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015 |  | 5000К |  |  |  |
|  |  | Световой поток |  | 4200 Лм |  |  |  |
|  |  | Цветопередача |  | 80 Ra |  |  |  |
|  |  | Степень защиты светильника по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  | IP20 |  |  |  |
|  |  | Тип соединения диодов в модуле |  | последовательно-параллельный |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент пульсации |  | менее 1% |  |  |  |
|  |  | Угол рассеивания светового потока |  | не менее 110 градусов |  |  |  |
|  |  | Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  | косинусная «Д» |  |  |  |
|  |  | Тип условной экваториальной КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  | круглосимметричная |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ4 |  |  |  |
|  |  | Температурный режим |  | от +1°С до +40 °С |  |  |  |
|  |  | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |  | прямого света «П» |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражений электрическим током |  | I |  |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии |  | 3 года |  |  |  |
|  |  | Производитель |  | Россия |  |  |  |
| 30 | Светильник светодиодный промышленный IP65 1242*90*68мм 54Вт 4000K 6300Лм поликарбонат | Соответствие | ГОСТ Р 54350-2011; ГОСТ 14254-96 |  | шт | 148.00 |  |
|  |  | Габаритные размеры | 1242*90*68мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес светильника | 2,7 – 3,0 кг |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления | - монтируемый на ровную поверхность или подвесной - наличие двух металлических крепежей |  |  |  |  |
|  |  | Источник питания | - встроен в корпус светильника и не виден за рассеивателем - Helvar, обладает комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки и холостого хода - КПД не менее 0,9 - Крепление источника питания к корпусу винтовое - наличие соединительных разъемов (коннекторы); |  |  |  |  |
|  |  | Рассеиватель | - из самозатухающего поликарбоната с добавками УФ-стабилизатора - монтируется к корпусу светильника на замки-защелки - матовый, светопропускаемость: не менее 78%; |  |  |  |  |
|  |  | Корпусу светильника | - выполнен из ударопрочного самозатухающего АБС-пластика, с устойчивой к старению прокладкой |  |  |  |  |
|  |  | Отражатель | - выполнен из листового металла, покрытого белой порошковой краской |  |  |  |  |
|  |  | Крепление светодиодных модулей | - быстросъемное, фиксируется отформованными элементами в корпусе, что обеспечивает легкость замены комплектующих без демонтажа светильника - имеют соединительные разъемы (коннекторы) |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания | 176-264В |  |  |  |  |
|  |  | Частота питающей сети | 50±10Гц |  |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность светильника | 54Вт |  |  |  |  |
|  |  | Количество светодиодов | не менее 96 штук |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов | 50000 часов |  |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность одного светодиода | не менее 0,4Вт, и не более 0,5Вт |  |  |  |  |
|  |  | Сила тока на одном светодиоде | 150мА |  |  |  |  |
|  |  | Источники света в светильнике | 6 светодиодных модулей Varton 2835 SMD |  |  |  |  |
|  |  | Светоотдача светодиодных модулей | Не менее 115 лм/Вт |  |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2011 | 4000К |  |  |  |  |
|  |  | Световой поток | 6300Лм |  |  |  |  |
|  |  | Цветопередача | не менее 80 Ra |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |  |  |
|  |  | Тип соединения диодов в модуле | последовательно-параллельный |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности | не менее 0,95 |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент пульсации | менее 1% |  |  |  |  |
|  |  | Угол рассеивания светового потока после рассеивателя | не менее 110 градусов |  |  |  |  |
|  |  | Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2015 | косинусная |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |  |
|  |  | Температурный режим | от -40°С до +45 °С |  |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражений электрическим током | II |  |  |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии | 3 года |  |  |  |  |
|  |  | Производитель | Россия |  |  |  |  |
| 31 | Светильник светодиодный уличный 135вт 15700Лм 5000К IP65 | Габаритные размеры |  | 510*211*80мм | шт | 50.00 |  |
|  |  | Вес светильника18 |  | 6,3 – 6,7 кг |  |  |  |
|  |  | Способ крепления светильника19 |  | - консольное на трубу Ø от 40 до 48 мм, с применением переходного кронштейна – Ø до 60 мм - фиксируется двумя болтами М8 |  |  |  |
|  |  | Вторичная оптика |  | - LEDIL, выполнена из прочного материала акрил - стойкая к УФ излучениям и механическим/химическим воздействиям, обеспечивает защиту светодиодов от повреждений |  |  |  |
|  |  | Корпус светильника |  | - цвет металлик - изготовлен из анодированного алюминия, и являться одновременно теплоотводом |  |  |  |
|  |  | Источник питания |  | - Mean Well, встроен в корпус светильника - Наличие гальванической развязки относительно входа-выхода не менее 3,75 кВ - КПД: не менее 0,9 |  |  |  |
|  |  | Рабочее входное напряжение |  | 100-305VAC, 142-431VDC |  |  |  |
|  |  | Частота питающей сети |  | 50±10Гц |  |  |  |
|  |  | Защиты от перенапряжения |  | - Наличие, до 4 кВ между подводящими проводами L и N (фаза и ноль) - до 6 кВ между подводящими проводами L/N и Earth (фаза/ноль и земля) |  |  |  |
|  |  | Термозащита |  | Наличие, ограничение светового потока светильника при Ta>70°C, или полное отключение, переход в режим самовосстановления после естественного охлаждения |  |  |  |
|  |  | Мощность светильника |  | 135Вт |  |  |  |
|  |  | Источники света |  | 5 светодиодных модулей со светоотдачей не менее 115 лм/Вт |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры светодиодов |  | не менее 3,4х3,4x1.9 мм, но не более 3,6х3,6x2.7 мм |  |  |  |
|  |  | Количество светодиодов |  | не менее 60 штук |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов |  | 50000 часов |  |  |  |
|  |  | Амплитуда пускового тока, А |  | 65 |  |  |  |
|  |  | Длительность пускового тока, мкс |  | 485 |  |  |  |
|  |  | Световой поток с учетом потерь на рассеивании |  | не менее 15700 Лм |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015 |  | 5000К |  |  |  |
|  |  | Степень защиты светильника |  | IP65 |  |  |  |
|  |  | Тип соединения диодов в модуле |  | последовательный |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  | не менее 0,97 |  |  |  |
|  |  | Цветопередача |  | не менее 75 Ra |  |  |  |
|  |  | Тип кривой силы света |  | «Ш» |  |  |  |
|  |  | Класс светораспределения |  | «П» |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Температурный режим |  | от -40°С до +45 °С |  |  |  |
|  |  | Предельная температура эксплуатации |  | от -50°С до +55°С |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током |  | I |  |  |  |
|  |  | Механическая прочность |  | класс МС3 по ОСТ 32.146 |  |  |  |
|  |  | Срок гарантии |  | 3 года |  |  |  |
|  |  | Производитель |  | Россия |  |  |  |
| 32 | Стартер ST111 4-65Вт | Соответствие |  | ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) | шт | 500.00 |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220-240 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 4-65 |  |  |  |
| 33 | Стартер ST151 4-22Вт | Соответствие |  | ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) | шт | 200.00 |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220-240 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 4-22 |  |  |  |
| 34 | Фонарь-прожектор аккумуляторный , 5 светодиодов | Соответствие |  | ГОСТ 4677-82 | шт | 4.00 |  |
|  |  | Зарядка/питание от сети |  | 220 В/Да |  |  |  |
|  |  | Тип батареи (элемента питания) |  | Встроенный аккумулятор |  |  |  |
|  |  | Наличие ремня для переноски |  | Есть |  |  |  |
|  |  | С лампами в комплекте |  | Да |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16