| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/ч к изделиям электротехническим ОКПД 2: 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клеммы AVK 2.5 синие | Соответствие | EN 60947-7-1 VDE | шт | 50.00 |
|  |  | Тип соединения | Винтовой |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 750 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 24 |  |  |
|  |  | Сечение, мм² | 2.5 |  |  |
|  |  | Цвет | Синий |  |  |
|  |  | Тип клеммы | Проходные |  |  |
|  |  | Кол-во точек подключения | 2 |  |  |
|  |  | Кол-во ярусов | 1 |  |  |
|  |  | Сечение жесткого проводника мин., мм² | 0.5 |  |  |
|  |  | Сечение жесткого проводника макс., мм² | 4 |  |  |
|  |  | Сечение гибкого проводника мин., мм² | 1.5 |  |  |
|  |  | Сечение гибкого проводника макс., мм² | 2.5 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 5 |  |  |
|  |  | Крепление, 35 мм | DIN - рейку |  |  |
| 2 | Клеммы AVK 2.5 красные | Соответствие | EN 60947-7-1 VDE | шт | 50.00 |
|  |  | Тип соединения | 750 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 24 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 2.5 |  |  |
|  |  | Сечение, мм² | Красный |  |  |
|  |  | Цвет | Проходные |  |  |
|  |  | Тип клеммы | 2 |  |  |
|  |  | Кол-во точек подключения | 1 |  |  |
|  |  | Кол-во ярусов | 0.5 |  |  |
|  |  | Сечение жесткого проводника мин., мм² | 4 |  |  |
|  |  | Сечение жесткого проводника макс., мм² | 1.5 |  |  |
|  |  | Сечение гибкого проводника мин., мм² | 2.5 |  |  |
|  |  | Сечение гибкого проводника макс., мм² | 5 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | DIN - рейку |  |  |
|  |  | Крепление, 35 мм | 750 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16