| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Трансформаторы тока и напряжения ОКПД 2: 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор ОСО-0,25 220/36В | Соответствие | ГОСТ 16710 - 76 | шт | 3.00 |
|  |  | Первичное напряжение 1 с, В | 220 |  |  |
|  |  | Первичное напряжение 1 по, В | 220 |  |  |
|  |  | Вторичное напряжение 1 с , В | 36 |  |  |
|  |  | Вторичное напряжение 1по, В | 36 |  |  |
|  |  | Номинальная полная мощность, В.А | 250 |  |  |
|  |  | Относительное напряжение короткого замыкания Uk | 5.5% |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16