| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/ч к изделиям электротехническим ОКПД 2: 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Шина № нулевая с изолятором на дин-рейку 8 |  | ГОСТ 859-78 | кг | 20.00 |
| 2 | Шина медная ИТЕА 741134.62 |  |  | шт | 3.00 |
| 3 | Шина соединительная тип "PIN" 1 фазная, 63 А | Соответствие | ISO-9141-2, ISO-14230-2 / KWP2000, SAE J1850 VPW/PWM, ISO-15765-4 CAN | м | 10.00 |
|  |  | Номинальный ток длительной нагрузки,А | 63 |  |  |
|  |  | Электрическое соединение | Штырьковый вывод |  |  |
|  |  | Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4000 |  |  |
|  |  | Условный номинальный ток короткого замыкания, кА | 12000 |  |  |
|  |  | Максимальное номинальное рабочее напряжение, В | 230 |  |  |
| 4 | Шина соединительная тип "PIN" 3 фазная, 63 А | Соответствие | ISO-9141-2, ISO-14230-2 / KWP2000, SAE J1850 VPW/PWM, ISO-15765-4 CAN | м | 5.00 |
|  |  | Номинальный ток длительной нагрузки,А | 63 |  |  |
|  |  | Электрическое соединение | Штырьковый вывод |  |  |
|  |  | Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4000 |  |  |
|  |  | Условный номинальный ток короткого замыкания, кА | 12000 |  |  |
|  |  | Максимальное номинальное рабочее напряжение, В | 400 |  |  |
|  |  | Номинальный ток длительной нагрузки,А | 63 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16