| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электроустановочные ОКПД 2: 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вилка прямая с/з 16А 250В черная А 1010 | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 5.00 |
| 2 | Вилка универсальная | ГОСТ Р 51323.3 - 99 | шт | 70.00 |
| 3 | Вилка эл. с/з 10а | ТУ 3464-003-31895692-95 | шт | 5.00 |
| 4 | Выключатель 1кл. с/п ЭТЮД белый | ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт | 5.00 |
| 5 | Выключатель 1-клав. СП | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 10.00 |
| 6 | Выключатель автоматический ВА 06-36 200 А | ГОСТ 17516.1-90 | шт | 1.00 |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 06-36 250 А | ГОСТ 17516.1-90 | шт | 1.00 |
| 8 | Евровилка | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 60.00 |
| 9 | Зажим винтовой ЗВИ-10 10А 10мм2 12пар | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 10.00 |
| 10 | Зажим наборн. ЗНИ-16PEN 16мм2 | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 20.00 |
| 11 | Зажим наборный ЗНИ- 4мм2 синий | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 400.00 |
| 12 | Кабель-канал перфорированный 60х40 |  | м | 10.00 |
| 13 | Клемма винт.MA2.5/5 2.5мм.кв | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 4.00 |
| 14 | Кнопка пусковая SB-7 |  | шт | 20.00 |
| 15 | Комплект адаптации типовой ТКМ-13/630 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | 1.00 |
| 16 | Коробка монтажная 150*100*70 | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 15.00 |
| 17 | Коробка распр. 100х100х50 IP54 | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 5.00 |
| 18 | Коробка распределительная для о/п 85*85 |  | шт | 20.00 |
| 19 | Коробка распределительная ТУСО 150/200 | Сертификат POCC RU.АГ19.H05311 | шт | 10.00 |
| 20 | Коробка установочная ГУСИ д=67мм | ГОСТ 8810-81. | шт | 50.00 |
| 21 | Маркер кабельный 0,5-1,5 кв.мм. Цифры международная кодировка(к-1000ед) | ГОСТ 14254-96 | упак | 6.00 |
| 22 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) |  | шт | 1.00 |
| 23 | Патрон керамический Е-27 | ГОСТ Р МЭК 60238-99 | шт | 50.00 |
| 24 | Пускатель магнитный ПМА 3100х380В |  | шт | 6.00 |
| 25 | Пускатель магнитный ПМА 4100 | ГОСТ 2491-82 | шт | 3.00 |
| 26 | Разъем РШ/ВШ-30 25А/380В УХЛ4 | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 8.00 |
| 27 | Рейка DIN-рейка 2 м | ГОСТ Р МЭК 60715-2003. | шт | 11.00 |
| 28 | Розетка 1-м ОП (наруж) | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 50.00 |
| 29 | Розетка 1-м СП 16А | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 20.00 |
| 30 | Розетка 2-м ОП 16А 250В б/з наруж | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 50.00 |
| 31 | Розетка 2-м ОП 16А 250В ЕВРО наруж | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 65.00 |
| 32 | Розетка о/у, з/к | ГОСТ Р 51323.3 - 99 | шт | 5.00 |
| 33 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=16мм, IP 55, У3 | ГОСТ 19034-82 | м | 400.00 |
| 34 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=20мм, IP 55, У3 | ГОСТ 19034-82 | м | 400.00 |
| 35 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=32мм, IP 55, У3 | ТУ 2247-001-97341529-2008 | м | 80.00 |
| 36 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=40мм, IP 55, У3 | ТУ 2247-001-97341529-2008 | м | 80.00 |
| 37 | Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ 2,5 5 ММ | ГОСТ 5960-72 | м | 21.00 |
| 38 | Трубка электромонтажная ХВТ-6УХЛ 2,5 6 ММ | ГОСТ 5960-72 | м | 21.00 |
| 39 | Удлинитель 30м; 3 розетки | ГОСТ Р 51539-99. (МЭК 61242-95) | шт | 2.00 |
| 40 | Удлинитель 50 м; 4 розетки | ГОСТ Р 51539-99. (МЭК 61242-95) | шт | 4.00 |
| 41 | Удлинитель ВЕМ-250кат.4м. L=40м з/к термо ПВС3х0.75 | ГОСТ Р 51539-99. (МЭК 61242-95) | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16