| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Дальномер лазерный (с поверкой) 0,05-80м, +-1.5мм, память - 20 измерений, подсветка дисплея | 1) Пределы измерений: 0,05-80м 2) Точность измерений ±1,5 мм 3) Память: 20 измерений 4) Подсветка дисплея 5) Степень защиты IP54 6) Элементы питания Li-ion аккумулятор 7) Рабочий диапaзон температурот-10°C до+50°C | шт | 6 |
| 2 | Пирометр инфракрасный | 1) Назначение: для неконтактного измерения температуры от –32 °С до +420 °С с прецизионной оптикой, лазерным целеуказателем и USB интерфейсом 2) Диапазон измерения температуры: -32...+420° С 3) Разрешение по температуре: 0,2° С 4) Спектральный диапазон: 8...14 мкм 5) Оптическое разрешение, D : S 6) Основная погрешность измерения (при окружающей t° = 23 ± 5 °C): ±1 % или ± 1 °С от 0 до 420 °С, 7) Разрешение по температуре: 0,2 °С | шт | 3 |
| 3 | Устройство гидравлическое для сравнительной калибровки (0-100 Мпа) | 1) Назначение: Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в чистых средах (кислородные, медицинские, пищевые и другие). 2) Диапазон создания давления: 0…100 мПа 3) Поверяемые средства измерения: 2 шт 4) Масса прибора: 18 кг 5) Объем стакана для рабочей среды: 130 мл 6) Рабочая среда: масло, вода, спирт 7) Комплектация: Устройство для создания давления, Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1,5 (3 шт.), М12*1,5 (2 шт.), G1/2 (2 шт.), G1/4 (2 шт.), Комплект уплотнительных резино-металлических колец, Комплект ЗИП, Паспорт | шт | 1 |
| 4 | Толщиномер ультразвуковой | 1) Описание: Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер предназначен для измерения толщины изделий из металла, пластика, стенок труб, а так же изделий с высоким затуханием ультразвука. В нем используется износоустойчивый совмещенный преобразователь в диапазоне толщин от 0.7 до 300 мм и раздельно-совмещенный преобразователь, позволяющий определять места язвенной коррозии, а также возможность работы в широком диапазоне температур (от -30 до +50°C). 1)Диапазоны измеряемых толщин (по стали): преобразователем D2763 10.0A0D6CL - 0,7 – 30,0 мм; преобразователем S3567 2.5A0D10CL - 0,8 – 300,0 мм. 2) Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более: при толщинах от 0,7 до 3,0 мм ±(0,01Х+0,1); при толщинах от 3,01 до 99,99 мм ±(0,01Х+0,05); при толщинах от 100,0 до 300,0 мм ±(0,01Х+0,1) 3) Дополнительная погрешность при измерениях изделий с шероховатостью поверхности Rz=160, мм, не более ± 0,1 4) Дискретность измерения толщин (изменяемая): в диапазоне измерений от 0,7 до 99,99 мм 0,1 мм; 0,01 мм; в диапазоне измерений от 100,0 до 300,0 мм 0,1 мм 5) Номинальное напряжение питания, В - 3,7 6) Диапазон настроек скорости yльтpозвyка: от 500 до 19999 м/с 7) Тип дисплея контрастный: антибликовый, цветной TFT 8) Время непрерывной работы: 9 ч 9) Диапазон рабочих температур: от -30°С до +50°С 10) Габаритные размеры электpонного блока: 161 х 70 х 24 мм 11) Масса электронного блока: 210 г. 12) Комплект поставки: электронный блок ультразвукового толщиномера со встроенным аккумулятором, Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м, преобразователь S3567 2.5A0D10CL, сетевой адаптер 220 В-USB, Кабель USB A-Micro B, компакт диск с документацией и ПО, чехол Т12, гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг, сумка Т12 | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А