| Техническое описание Полное наименование объекта закупки: Соль поваренная пищевая , сорт «Экстра» (в биг-бэгах) ОКПД2: 08.93.10.114 Соль выварочная Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» | - Внешний вид- Кристаллический продукт - Вкус - норма - Цвет- норма - Запах- норма - Массовая доля хлористого натрия % -99,75 - Массовая доля кальций-иона %-0,01 - Массовая доля магний-иона %-0,01 - Массовая доля сульфат-иона %-0,5 - Массовая доля калий-иона %-0,01 - Плотность товарного продукта при 200С, не менее г/см3- 1,22 - Массовая доля оксида железа (III)%-0,002 - Массовая доля сульфата иона %-0,06 - Массовая доля нерастворенного в воде веществ %-0,02 - Массовая доля влаги %-0,1 - рН раствора – 7,1 - Гранулометрический состав: до 0,8 мм не менее 75 %, от 0,8 до 1,2 мм не более 25% % - 100 - Противослеживающая добавка-Е536, не более % - 0,001 Комплектация 1 Паспорт на соль - На каждую партию 2 Сертификат соответствия требованиям нормативных документов - ГОСТ Р 51574-2000, ГОСТ Р 51074-2003 3 Экспертное заключение - Область применения: приготовление гипохлорита для обеззараживания сточных вод 4 Паспорт безопасности химической продукции - Да 5 Технические условия на коагулянт - Да | т | 78,797 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16