| Техническое описание Полное наименование объекта закупки: Соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» ОКПД2: 08.93.10.114 Соль выварочная Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» | - Внешний вид- Кристаллический сыпучий продукт - Вкус - Солёный, без постороннего привкуса - Цвет- белый - Запах- отсутствует - Массовая доля хлористого натрия % -99,72 - Массовая доля кальций-иона %-0,003 - Массовая доля магний-иона %-0,001 - Массовая доля сульфат-иона %-0,11 - Массовая доля калий-иона %-0,001 - Плотность товарного продукта при 200С, не менее г/см3- 1,22 - Массовая доля оксида железа (III)%-0,001 - Массовая доля сульфата иона %-0,06 - Массовая доля нерастворенного в воде веществ %-0,005 - Массовая доля влаги %-0,05 - рН раствора – 7,80 - Гранулометрический состав: до 0,8 мм не менее 99,85%, от 0,8 до 1,2 мм не более 0,15% % - 100 - Содержание радионуклидов по цезию Бк/кг- <2.0 Комплектация 1 Паспорт на соль - На каждую партию 2 Сертификат соответствия требованиям нормативных документов - ГОСТ Р 51574-2000 3 Экспертное заключение - Область применения: приготовление гипохлорита для обеззараживания сточных вод 4 Паспорт безопасности химической продукции - Да 5 Технические условия на коагулянт - Да | кг | 20660 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16