| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Весы лабораторные однодиапазонные ОКПД 2: 28.29.31.115 весы лабораторные Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Весы лабораторные однодиапазонные | - Класс точности – 1 специальный - НПВ, не менее – 200 г. - Дискретность во всем диапазоне, не более – 0.01 мг - Линейность, не более – 0.1 мг - Калибровка – внутренняя - Диаметр платформы, не менее – 80 мм - Высота камеры взвешивания, не менее – 250 мм - Ионизатор в комплекте - да | шт. | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г. Петрозаводск ул. Онежской флотилии д. 16

Начальник лаборатории					(А.В. Платонов)