| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование /изображение |  | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Клещи токоизмерительные М-266 |  | Соответствие | ГОСТ 9071-79 |  | шт |  | 9.00 |  |
|  |  |  |  | Постоянное напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переменное напряжение, В | 750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переменный ток, А | 200/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сопротивление, R | 0,2/20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Звуковой пробник | <50Om |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Манометр ДМ 02-100-1-М (общетехнический) 0-10 кгс/см2 класс точности 1,5, мех латунь, штуцер радиальной (вниз) М20х1,5, температура среды +160С |  | Соответствие | ГОСТ 2405-88 |  | шт |  | 14.00 |  |
| 3 |  | Мультиметр М890D (=~1кВ,10А,200МОм,20мкФ) |  | ГОСТ 2839-80 |  |  | шт |  | 2.00 |  |
| 4 |  | Приставка контактная ПКЛ-22.04А (2з+2р) |  | Номинально Напряжение, В | 660 |  | шт |  | 20.00 |  |
|  |  |  |  | Ток, А | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Термометр биметаллический ТБ-2-(0...200)-1,5-100-10-М20 |  | Соответствие | ТУ 311-00225621.160-96 |  | шт |  | 46.00 |  |
|  |  |  |  | Диаметр копуса | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина погружаемой части | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр погружаемой части | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеряемые среды | В пределах коррозионной стойкости стали 12Ч18Н10Е |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предел измерений | 0...+120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба на штуцере | М20х1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты от воздействия пыли и воды | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16