| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/Ч к КИПиТ ОКПД 2: 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Батарейка ААА 1,5В | ГОСТ 28125-89 | шт | 20.00 |
| 2 | Батарейка R20 | ГОСТ 28125-89 | шт | 6.00 |
| 3 | Перекл. ALCLR-22 черн. 3 пол.I-O-II 1з+1р иэк | ТУ 16-526.016-73 | шт | 10.00 |
| 4 | Реле времени РВ 235 0,25-3,5 с | ISO 9001 ГОСТ 17523-79(85) | шт | 4.00 |
| 5 | Реле времени РВ 238 220в 220 В; 0,5-9 с | ГОСТ 15150-69 | шт | 3.00 |
| 6 | Реле контроля фаз ЕЛ-12Е, 380В, 50Гц | ТУ 3425?003?31928807?2014 | шт | 6.00 |
| 7 | Реле контроля фаз ЕЛ12М-08 | ГОСТ Р 50033-92 | шт | 2.00 |
| 8 | Реле РВ-247 220В УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 | шт | 3.00 |
| 9 | Розетка к реле Finder 95.05 | ГОСТ 17523-85 | шт | 5.00 |
| 10 | Элементы питания к приборам, аппаратам КРОНА 9В | ГОСТ 13385-78 | шт | 40.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16