| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ИА000614 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000614 |

Наименование МТР: ГСО удельной электропроводности

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | наименование | - |  | стандартный образец удельной электрической проводимости |
| 1.2 | объем образца, не менее | см3 |  | 20 |
| 1.3 | удельная электрическая проводимость при температуре (25,00 ± 0,02) °С | Сим/м |  | 0.0045-0.0049 |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |  |
| 2.31. |  |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Платонов Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник лаборатории |
| Телефон / Факс: | (8142) 782661 |
| Электронный адрес: | a.platonov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |