| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ИА000616 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000616 |

Наименование МТР: ГСО РМ-3

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | наименование | - |  | # стандартный образец состава водного раствора ионов металлов (алюминий, мышьяк, кадмий, кобальт, хром, медь) |
| 1.2 | аттестованная величина массовой концентрации ионов металлов, диапазон | мг/см3 |  | алюминий 0.475 - 0.525 мышьяк 0.095 - 0.105 кобальт 0.095 - 0.105 кадмий 0.095 - 0.105 хром (6) 0.095 - 0.105 медь 0.095 - 0.105 |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Платонов Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник лаборатории |
| Телефон / Факс: | (8142) 782661 |
| Электронный адрес: | a.platonov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |