| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ИБ000058 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000058 |

Наименование МТР: Фильтр обеззоленный "Синяя лента", диаметр 125 мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | наименование | - | # фильтр обеззоленный |
| 1.2 | требования к характеристикам |  | ТУ 2642-001-42624157-98 |
| 1.3 | материал |  | фильтровальная бумага |
| 1.4 | форма | - | круглая |
| 1.5 | скорость фильтрации | - | медленная (марка «синяя лента») |
| 1.6 | диаметр | мм | 125 |
| 1.7 | масса золы одного фильтра, не более | г | 0.0004 |
| 1.9 | количество в упаковке | шт | 100 |
| 1.10 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |
| 2.31. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Платонов Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник лаборатории |
| Телефон / Факс: | (8142) 782661 |
| Электронный адрес: | a.platonov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |