| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | И |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ИБ000316 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000316 |

Наименование МТР: Колонка хроматографическая для определения полиакриламидов

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Описание оборудования | - | хроматографическая колонка для определения полиакриламидов согласно ГОСТ 19355-85 п. 1.3. |
| 1.2 | Материал изготовления | - | стекло |
| 1.3 | Наличие впаянного стеклянного пористого фильтра | - | да |
| 1.4 | Наличие стеклянного крана | - | да |
| 1,5 | Внутренний диаметр колонки | мм | 13-14 |
| 1.6 | Длина колонки выше крана, не менее | мм | 250 |
| 1,7 | Длина колонки ниже крана, не менее | мм | 100 |
| 1.8 | Размер пор стеклянного фильтра | мкм | 16 – 40 (Р 40) |
| 1.9 | Толщина стеклянного фильтра | мм | 3-4 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |
| 2.31. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Платонов Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник лаборатории |
| Телефон / Факс: | (8142) 782661 |
| Электронный адрес: | а.platonov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |