| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ИБ000528 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000528 |

Наименование МТР: Кюветы для спектрофотометра UV-1240 (Shimadzu)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | наименование | - | кювета для спектрофотометра UV-1240 (принадлежность) |
| 1.2 | производитель основного оборудования | - | # Shimadzu |
| 1.3 | материал изготовления | - | оптическое стекло |
| 1.4 | внешняя ширина | мм | 12.5 |
| 1.5 | внешняя высота | мм | 43 - 45 |
| 1.6 | длина оптического пути | мм | 10, 20, 30, 50 |
| 1.7 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | с длиной оптического пути 10 мм | шт | 2 |
| 2.2. | с длиной оптического пути 20 мм | шт | 2 |
| 2.3. | с длиной оптического пути 30 мм | шт | 2 |
| 2.4. | с длиной оптического пути 50 мм | шт | 2 |
| 2.5. |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |
| 2.31. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Платонов Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник лаборатории |
| Телефон / Факс: | (8142) 782661 |
| Электронный адрес: | a.platonov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |