Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Оборудование лабораторное

ОКПД 2:  26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа ультрафиолетовая 800 Вт, 220 В | Ультрафиолетовая лампа | ДБ800В | шт | 75 |
|  |  | Номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  |  | Мощность | 800 Вт |  |  |
|  |  | Длина лампы | 2460 мм (не считая пинов) |  |  |
|  |  | Диаметр лампы | 28 мм (с проводами 31 мм) |  |  |
|  |  | Гарантированный срок службы | 12000 ч. |  |  |
|  |  | Общий срок службы | 16000 ч. |  |  |
|  |  | Вес лампы | 700 гр. |  |  |
|  |  | Содержание ртути | 15 мг/лампу |  |  |
|  |  | Комплектация | К установке УВД-70А800 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16