Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Трубы полимерные

ОКПД 2:  22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена, 22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Труба НПВХ 100SDR 33-110*2.2 /ОБ000065 | Соответствие | ГОСТ Р 51613—2000 | м | 60.00 |
|  |  | Материал | (НПВХ) Непластифицированный поливинилхлорид |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 110 |  |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 8 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Сточные воды СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |
| 70 | Труба НПВХ 100 SDR 33 - 160 х 3,4 /ОБ000015 | Соответствие | ГОСТ Р 51613—2000 | м | 36.00 |
|  |  | Материал | (НПВХ) Непластифицированный поливинилхлорид |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 160 |  |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 8 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Сточные воды СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |
| 71 | Труба НПВХ 100 SDR 33 - 200 х 6,2 /ОБ000016 | Соответствие | ГОСТ Р 51613—2000 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | (НПВХ) Непластифицированный поливинилхлорид |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 200 |  |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 8 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Сточные воды СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |
| 79 | Труба НПВХ 100 SDR 33 - 250 х 6,2 /ОБ000115 | Соответствие | ГОСТ Р 51613—2000 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | (НПВХ) Непластифицированный поливинилхлорид |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 250 |  |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 8 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Сточные воды СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |
| 80 | Труба НПВХ 100 SDR 33 - 315 х 6,2 /ОБ000116 | Соответствие | ГОСТ Р 51613—2000 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | (НПВХ) Непластифицированный поливинилхлорид |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 315 |  |  |
|  |  | Максимальное давление, бар | 8 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Сточные воды СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |

*приложить копию документа, заверенную производителем

Предоставление паспортов на изделия.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16