| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Аппараты коммутационные ОКПД 2: 27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1 | Модуль коммутационный ISM15_LD_1(47) |  | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 |  | шт |  |  |
|  |  | Выключатель вакуумный | BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) |  |  |  |  |
|  |  | Тип исполнения | 47 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Блокировка разъединителей | механическая |  |  |  |  |
|  |  | Оперативное питание, В | 220, переменное |  |  |  |  |
| 2 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) | Комплектация адаптированная к выключателю |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) |  | шт |  |
| 3 | Комплект адаптации типовой ТКМ-13/630 | Комплектация адаптированная к выключателю |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) | шт |  |  |
| 4 | Комплект монтажный модуля управления TER_Cbmount_CM_1(0_0) | Комплектация адаптированная к выключателю |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) |  | шт |  |
| 5 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01 | Комплектация адаптированная к выключателю |  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) | шт |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16