| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/ч к изделиям электротехническим ОКПД 2: 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Шина медная ИТЕА 741134.62 | Комплектация адаптированная к выключателю | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47; (ISM15_LD_1 (47)) | шт | 6.00 |
|  |  | Шина | Лист ДПРНТ 10 М1 |  |  |
|  |  | ГОСТ | ГОСТ 495-92 |  |  |
|  |  | Медь марки | М1 |  |  |
|  |  | Состояние | Т (твердое) |  |  |
|  |  | Точность изготовления | Н (нормальная точность по толщине и ширене) |  |  |
|  |  | Способ изготовления | Д (холоднокатные) |  |  |
|  |  | Сечение | ПР (прямоугольное сеченеи) |  |  |
|  | Изображение |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16