## СТАНДАРТЫ КОТ на 2017
Версия 2.3.30
Приложение №1 к Регламенту по обеспечению стандартов информационных технологий в АО "РКС-Менеджмент" и управляемых обществ АО "РКС-Менеджмент"
ИТ-стандарты
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные Стандарты определяют: - перечень оборудования, допустимого к приобретению и эксплуатации в Обществе, а также его технические характеристики; - нормативы формирования резервных и подменных фондов; - перечень системного и прикладного программного обеспечения, допустимого к установке на компьютерах пользователей и серверах; - типовые форматы электронных документов; - типовые настройки оборудования; - типовые конфигурации; - типовые ИТ-сервисы, предоставляемые пользователям. Стандарты распространяется на всех работников Общества, в том числе проходящих испытательный срок и работников Общества, работающих вне офиса Общества. Выбор бренда должен быть обоснован наличием сервиса и расходных материалов в регионе. Данные Стандарты не являются основанием для замены исправного эксплуатируемого оборудования, а также не запрещают закупку дополнительного клиентского оборудования. Данные Стандарты не являются основанием в отказе в ремонте и модернизации эксплуатируемого оборудования. Любое другое компьютерное и офисное оборудование приобретается только по согласованию с Директором по ИТ РКС. Определения: Подменный фонд - это исправное оборудование, заранее подготовленное для оперативной замены вышедшего из строя оборудования. Подменный фонд является неснижаемым, находится по месту размещения постоянного штата ИТ подразделения и рассчитывается в соответствии с парком обслуживаемого им оборудования. ЗИП - запасные части, инструмент, принадлежности, предназначенные для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и оперативного ремонта или замены вышедшего из строя ИТ-оборудования. ЗИП является неснижаемым, находится по месту размещения постоянного штата ИТ подразделения и рассчитывается в соответствии с парком обслуживаемого им оборудования. Центральный офис (ЦО) - основной офис компании в регионе. Удаленная территория (УТ) - удаленный офис или производственный объект. Общий центр обслуживания (ОЦО) - это обособленная юридически компания, обеспечивающая централизованное ведение процессов учета, документооборота различных бизнес-процессов и другие сервисные функции на основе унифицированной методологии, стандартов качества и одной ИТ платформы. Фронт-офис - один или более сотрудников ОЦО на территории бизнес единицы.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО И ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Код | Тип устройства | Функциональное назначение | Технические характеристики |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке) | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке) | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
АРМ
АРМ – комплект, состоящий из системного блока, монитора, клавиатуры и мыши, предназначенный для оснащения рабочих мест.
|  |  | Компонент | Общие минимальные требования | Российская промышленная* сборка (ПК), конфигурация | HP (ПК), конфигурация | DELL (ПК), конфигурация
АРМ1 ПК | Офисный ПК | Персональный компьютер для оснащения стандартного рабочего места сотрудника. Имеет конфигурацию, сбалансированную по показателю цена / производительность и мощность, достаточную для выполнения типичных офисных задач. Поддержка Windows 7 Pro./10 Pro | Центральный процессор | Intel Pentium G4400 (2-Cores, 3.30GHz, 8 GT/s, 3Mb) | Intel Pentium G4400 (2-Cores, 3.30GHz, 8 GT/s, 3Mb) в боксовом исполнении (+кулер Intel) | Intel Pentium G4400 3.3G 3M 2133 2C CPU | Intel Pentium G4400 Processor (Dual Core, 3MB, 2T, 3.3GHz, 65W)
|  |  | Системная плата | Intel-платформа 6 поколения; Intel H110 Chipset; | MSI H110M PRO-VDL (socket 1151) (Intel H110 Chipset) | HP 280 G2 MT (Non-Legacy) Business PC (Intel H110 Chipset) | DELL OptiPlex 3040 Mini Tower XCTO (Intel H110 Chipset)
|  |  | Оперативная Память | 8GB DDR4-2133 DIMM | 8GB DDR4-2133 DIMM | 8GB DDR4-2133 DIMM | 8GB DDR4-2133 DIMM
|  |  | Жесткий диск | 128GB SSD SATA 2.5" | 128GB SSD SATA 2.5" . Любая модель из списка: 1. Crucial MX100 [CT128MX100SSD1] 2. Samsung 850Pro [MZ-7KE128BW] 3. OCZ Vector 180 [VTR180-25SAT3-120G] | 128GB SATA 2.5 TLC SSD (на базе Samsung PM871 или PM871a (V-NAND TLC)) | 2.5 inch 128GB SATA Class 20 Solid State Drive (на базе Lite-On Zeta)
|  |  | Видеокарта | Интегрированная или внешняя видеокарта с поддержкой двух мониторов: Комбинации портов для подключения двух мониторов: 1. Display Port 1.2 + DVI port 2. DVI port + VGA port В поставке монитора должен быть интерфесный кабель с соответствующим разъемом или переходником, а также кабель питания. | Интегрированная; Порты подключения мониторов: 1. DVI-D 2. VGA (D-SUB) (на системной плате отсутствует Display Port) | Integrated Intel HD Graphics Порты подключения мониторов: 1. port DVI-D, 2. port VGA | Intel Integrated Graphics, OptiPlex Порты подключения мониторов: 1.1. Display Port 1.2; 1.2. Dell переходник DisplayPort на DVI (Single Link) [470-ABEO]; 2. VGA video port, Mini Tower [382-BBDO]
|  |  | Сетевая карта | Интегрированная, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX | Интегрированная, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX | Integrated 10/100/1000 GbE (Realtek RTL8111G-CG) | Integrated (Realtek RTL8111HSD Ethernet LAN 10/100/1000)
|  |  | Блок питания |  | ATX 400 Вт / 450 Вт, с пониженным уровнем шума | 300 W standard efficiency, active PFC | Standard 240W PSU, Active PFC
|  |  | Корпус | Черный, MiniTower / Micro Form Factor (МиниПК с креплением к монитору) | Черный, MiniTower | Form factor: Microtower (17 x 35.5 x 35.88 cm); Black | Minitower (1 внешний отсек 5.25"; 1 внутренний отсек 3.5"; 2 внутренних отсека 2,5 дюйма), Габариты: 35 см x 15,4 см x 27,4 см Вес корпуса с форм-фактором Micro: 1,28 кг
|  |  | Предустановленная ОС | 1. MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM) 2. MS Windows 10 Pro Downgrade Win7 Pro x64 RUS (OEM) - только ПО ЗАПРОСУ | MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM) | MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM) | MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM)
|  |  | Клавиатура | USB, Black, Russian | USB, Black, Russian | Universal USB Wired W8 Keyboard RUSS; Black | Мультимедийная клавиатура Dell-KB216 - Русский (QWERTY) - черная
|  |  | "Мышь" лазерная | USB, 2 клавиши, колесо прокрутки, черная | USB, 2 клавиши, колесо прокрутки, черная | HP USB Mouse; Scroll wheel; Black | Оптическая мышь Dell — MS116 — черная
|  |  | Монитор | 20,7"(HP) - 21,5"; кабели подключения в комплекте | Любой монитор из МОН1 | Monitor for Bundle 20.7-In HP V212a Monitor EURO (DVI-D, VGA, нет DisplayPort, в комплекте поставляется кабель VGA.) | Монитор Dell E2216H (21,5 дюйма), черный, Европа
|  |  | Гарантия | Гарантийный ремонт по месту эксплуатации оборудования в течение 3 (трех) лет. Реакция - следующий рабочий день. Срок ремонта до 12 рабочих дней . Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. | Гарантийный ремонт по месту эксплуатации оборудования в течение 3 (трех) лет. Реакция - следующий рабочий день. Срок ремонта до 12 рабочих дней . Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. | Warranty HP 3y NextBusDay Desktop HW Support | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day Onsite
|  |  | Компонент | как АРМ1 ПК |  | HP (миниПК), конфигурация | DELL (миниПК), конфигурация
АРМ1 миниПК | Офисный ПК с креплением на монитор | как АРМ1 ПК (для соответсвующих задач) | Центральный процессор |  |  | Intel Pentium G4400T 2.9G 3M 2133 2C CPU | Intel Pentium G4400T Processor (Dual Core, 3MB, 2T, 2.9GHz, 35W)
|  |  | Системная плата |  |  | HP ProDesk 400 G2 DM Business PC (Intel H110 Chipset) | DELL OptiPlex 3040 Micro Form Factor XCTO (Intel H110 Chipset)
|  |  | Оперативная Память |  |  | 8GB DDR4-2133 SODIMM | 8GB DDR4-2133 DIMM
|  |  | Жесткий диск |  |  | 128GB SATA 2.5 Value SSD | 2.5 inch 128GB SATA Class 20 Solid State Drive (на базе Lite-On Zeta)
|  |  | Видеокарта |  |  | VGA, DP (FH973AA HP DisplayPort to DVI-D Adapter) | Intel Integrated Graphics, OptiPlex Порты подключения мониторов: 1.1. Display Port 1.2; 1.2.Dell переходник DisplayPort на DVI (Single Link) [492-BBFS]; 2. VGA port (VGA Adapter Card, 7040MFF [382-BBDR];)
|  |  | Сетевая карта |  |  | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE Ethernet Controller | Integrated (Realtek RTL8111HSD Ethernet LAN 10/100/1000)
|  |  | Блок питания |  |  | 65W active PFC 89%/230Vac & 88%/115Vac average efficiency | Внешний адаптер переменного тока мощностью 65 Вт
|  |  | Корпус |  |  | 175 x 34 x 177 mm 1.05 L 1.3 kg 1 внутренний отсек 2,5 дюйма | Micro Form Factor (1 внутренний отсек 2,5 дюйма), Габариты: 8,2 см x 17,8 см x 3,6 см Вес корпуса: 1,28 кг
|  |  | Предустановленная ОС |  |  | MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM) | MS Windows 10 Pro x64 RUS (OEM)
|  |  | Клавиатура |  |  | HP USB Business Slim Keyboard RUSS | Мультимедийная клавиатура Dell-KB216 - Русский (QWERTY) - черная
|  |  | "Мышь" лазерная |  |  | HP USB Mouse | Оптическая мышь Dell — MS116 — черная
|  |  | Монитор |  |  | 1. 20.7-In V213a Monitor HP Flat Panel Monitor Quick Release 2. Крепление миниПК на корпус | 1. Монитор Dell E2216H (21,5 дюйма) 2. Крепление миниПК на корпус: Dell OptiPlex Micro "все в одном" для дисплеев серии E [482-BBBO]
|  |  | Гарантия |  |  | Warranty HP 3y NextBusDay Desktop HW Support | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day Onsite
АРМ2 НБ | Ноутбук | Мобильный компьютер, приобретаемый для сотрудников в связи с разъездным характером их работы, либо в имиджевых целях | Центральный процессор | Core i3-i5 2,0 - 2,4 GHz
|  |  | Оперативная Память | 4-8 GB
|  |  | Жесткий диск | 500 - 750 GB SATA
|  |  | Видео-Карта | Встроенная
|  |  | Сетевой Адаптер | 100Mbit/1Gbit, WIFI
|  |  | Монитор | 15,6"
|  |  | Предустановленная ОС | Microsoft Windows Pro (OEM)
АРМ2 НБ.HP ProBook 450 G3 |  | как АРМ2 НБ (для командировок) | корпоративная версия ОС (Win Pro) | Core i5 / 8GB / 750GB / 15.6" /DVD-RW / Wi-Fi / Windows 10 Pro х64 | HP ProBook 450 G3 + Сумка для ноутбука 15,6" (вместо G2)
АРМ3 ТК | Терминал (тонкий клиент) | Компактный бездисковый компьютер, предназначенный для получения информации, предварительно обработанной на серверах | Технические характеристики определяются отдельно в каждом случае, исходя из результатов тестирования на совместимость и назначения оборудования
АРМ4 НБП | Ноутбук промышленного назначения | Ноутбук с ударопрочным корпусом для работы технических специалистов при выезде на объект | Центральный процессор | Core i3-i5
|  |  | Оперативная Память | 4 GB
|  |  | Жесткий диск | от 120 GB
|  |  | Видео-Карта | Встроенная
|  |  | Сетевой Адаптер | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
|  |  | Обязательные порты | COM-порт, USB, WiFi
|  |  | Экран | 13.1"
|  |  | Защита | Защищен от ударов, вибрации, влаги, пыли, высоких и низких температур.
|  |  | Предустановленная ОС | WIN7 PRO
АРМ4 НБП. Panasonic Toughbook CF-31 (CF-31SVUAXF9) |  | как АРМ4 НБП |  |  | Panasonic Toughbook CF-31 (CF-31SVUAXF9)
АРМ5 ПК.ГИС | для аттестованных рабочих мест пользователей ПО ГИС | Персональный компьютер для оснащения стандартного рабочего места сотрудника. Имеет конфигурацию, сбалансированную по показателю цена / производительность и надежность, достаточную для выполнения типичных офисных задач в течении 3 лет . Поддержка версий ОС после Windows 7 Pro. | Центральный процессор | Intel Pentium G4400 (2-Cores, 3.30GHz, 8 GT/s, 3Mb) в боксовом исполнении (+кулер Intel) | по результатам конкурса
|  |  | Системная плата | ASUS H170M-PLUS (LGA 1151) (с обязательным использованием твердотельных конденсаторов в подсистеме питания); Разъемы под монитор: VGA, DVI, HDMI
|  |  | Оперативная Память | 2x4GB Kit DDR4-2133 Dual Channel
|  |  | Жесткий диск | 3.5" не менее 500GB HDD SATA. Любая модель из списка: 1. WD RE WD5003ABYZ 2. HGST Ultrastar A7K2000 HUA722010CLA330 3. SEAGATE Constellation ES.3 ST1000NM0033
|  |  | Видео-Карта | встроенная, два порта DVI + VGA+HDMI
|  |  | Сетевой Адаптер | Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
|  |  | Блок питания | ATX не менее 450, с пониженным уровнем шума, активный PFC, сертификация 80PLUS BRONZE
|  |  | Корпус | Черный, MiniTower
|  |  | Предустановленная ОС | MS Windows 7 Pro RUS x64 (OEM)
|  |  | Клавиатура | USB, Black, Russian
|  |  | "Мышь" лазерная | USB, 2 клавиши, колесо прокрутки, черная
|  |  | Монитор | Монитор из МОН2
|  |  | ЗИП | Запасной комплект для ремонта: Блок питания+HDD+Keyb+Mouse (один комплект на 1-5 ПК)
|  |  | Гарантия | Гарантийный ремонт по месту эксплуатации оборудования в течение 3 (трех) лет. Реакция - следующий рабочий день. Срок ремонта до 12 рабочих дней . Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов.
МОН1 | Офисный монитор | Стандартный офисный монитор для оснащения рабочих мест сотрудников | Диагональ | 20,7" (HP)- 21,5"
|  |  | Разрешение | 1920x1080
|  |  | Интерфейс | Display Port 1.2, DVI, VGA
|  |  | Покрытие экрана | матовое
МОН1. DELL P2214H |  | как МОН1 |  | порты DP, DVI, VGA, технология IPS c регулировкой по высоте | DELL P2214H
МОН1. DELL E2216H |  | как МОН1 (Эконом) |  | порты DP, VGA (кабель DisplayPort в комплекте), технология TN, регулировка только по углу наклона | DELL E2216H (вместо E2214H)
МОН1. ASUS VS228NE |  | как МОН1 |  | порты DVI + VGA, TFT TN без регулировки по высоте | ASUS VS228
МОН1. BenQ GW2255 |  | как МОН1 | модель с регулировкой по наклону, крепление на стене с помощью отдельно приобретаемого кронштейна VESA | порты DVI + VGA, TFT TN без регулировки по высоте | BenQ GW2255
МОН1. Samsung S22E450B |  | как МОН1 | регулировка: Высота/Наклон/Поворот влево-вправо | порты DVI, VGA технология TN, | Samsung S22E450B
МОН2. BenQ GL2450 | Монитор для ГИС | для пользователей ПО ГИС для наиболее полного отображения web-карт ГИС | модель с регулировкой по наклону, без регулировки по высоте (эконом) | ЖК-монитор 24.0"" 1920x1080,5мс,TCO'5.0,черный (D-Sub,DVI)" | BenQ GL2450
МОН2. BenQ BL2410PT | Монитор для ГИС | для пользователей ПО ГИС для наиболее полного отображения web-карт ГИС | модель с регулировкой по наклону и по высоте | ЖК-монитор 24.0"" 1920x1080,4мс,черный (D-Sub,DVI,HDMI), регулировка по высоте и углу наклона" | BenQ BL2410PT
Подменный фонд | МОН1 (комплектный и работоспособный монитор) | по количеству ПК, находящиеся в эксплуатации менее 5 лет | 1 шт. | на каждые 1-75 ПК, кроме первых 5 ПК
|  | по количеству ПК, находящиеся в эксплуатации 5 и более лет | 1 шт. | на каждые 1-50 ПК, кроме первых 5 ПК
ТВ1 | Офисный ТВ | ТВ для отображения данных телеметрии/альтернатива проектору в случае отсутствия возможности установки проектора в помещении/ТВ ГК Ренова | Диагональ | 32-50"
|  |  | Разрешение | 1920х1080
|  |  | Покрытие экрана | матовое/глянцевое
ТВ2. РЕНОВА ТВ | Корпоративное ТВ | Комплект для корпоративного ТВ ГК Ренова | Телевизор |  | любой ТВ1
|  |  | Приставка |  | Dune HD TV-102W
|  |  | Сервер Umix TV UBCS0002 (по договору с подрядчиком) |  | Umix TV UBCS0002
* Промышленная сборка - не менее 5000 ПК в год
Сервера, ленточные библиотеки и СХД
Код | Тип устройства | Функциональное назначение | Технические характеристики | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке) | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
СРВ – сервера различной мощности под установку в стойку или башенные. Конфигурация сервера может различаться в зависимости от планируемой нагрузки. Подразделяется на 3 категории: от башенного сервера малой мощности до самых производительных решений для установку в стойку.
СРВ | Сервер | Минимальные требования к конфигурации | Дисковый RAID-контроллер (для серверов Dell) | PERC H730P Integrated RAID Controller + NV Cache
|  |  | Дисковый RAID-контроллер (для серверов на платформе supermicro) | Adaptec (c дополнительным модулем флэш-памяти для поддержки функции кэширования записи)
|  |  | Жесткий диск | класса Enterprise
|  |  | Видео-Карта | встроенная
|  |  | Сетевой Адаптер | Gigabit Ethernet
|  |  | Плата удаленного управления (для серверов Dell) | iDRAC8 Enterprise vFlash 8Gb
|  |  | Плата удаленного управления (для серверов на платформе supermicro) | с поддержкой IPMI 2.0
|  |  | Дверца для блокирования доступа к дискам (для серверов Dell) | QuickSync Bezel
|  |  | Блок питания | двойной (с резервированием), с поддержкой "горячей" замены
|  |  | Предустановленная ОС | MS Windows 2012 R2 (OEM)
|  |  | Гарантия | 3 года, в спецификациях указывать обязательную бесплатную опцию: "keep your hard drive"
СРВ1 | Начальный сервер | Башенный сервер малой и средней мощности для размещения в малых или удаленных офисах. |  |  | на платформе Supermicro или DELL T330
СРВ2 | Стандартный сервер | Сервер малой и средней мощности для установки в стойку (1U). |  |  | DELL R3301
СРВ3 | Сервер увеличенной мощности | Сервер средней и высокой мощности для установки в стойку (2U). Рекомендован для виртуализации. |  |  | DELL R630 / R730 / FC830 / R9301
СРВ4 | Сервер-лезвие в действующее шасси / Дисковая полка расширения | Унаследованная конфигурация. |  |  | поддерживаемые модели того же вендора
СХД | Система хранения данных |  |  |  | DELL, Lenovo (IBM), Synology
СХД1.Synology RS2414RP+ | Система хранения данных | Сетевое хранилище (NAS) |  | модель RP+ с дополнительным блоком питания | Synology RS2414+/RS2414RP+
ЛБ1.DELL PowerVault TL2000 | Ленточная библиотека | Ленточная библиотека (автоподача кассет для непрерывного бэкапа), включая привод (Tape Drive), HBA контроллер в сервер, комплект кабелей, чистящий и дата картриджи. ПО резервного копирования закупается отдельно. |  |  | DELL PowerVault TL2000 - 1 шт., в комплекте с: 1. Контроллер в сервер 6Gb SAS HBA, Dual Port - 1 шт. 2. Внешний соединительный кабель SAS, 6Gb, 2MTR - 1 шт. 3. Кассеты с комплектом меток(штрихкодом) LTO-6 Media 30 PK - 1 шт., 4. Чистящая кассета - 2 шт.
ЛП1.DELL PowerVault LTO-6 External | Внешний ленточный накопитель для резервного копирования | Внешний ленточный привод (без автоподатчика, ручная вставка кассет), HBA контроллер в сервер, комплект кабелей, чистящий и дата картриджи. ПО резервного копирования закупается отдельно. |  |  | DELL PowerVault LTO-6 External Tape Backup - 1 шт., в комплекте с: 1. Контроллер в сервер 6Gb SAS HBA, Dual Port - 1 шт. 2. Внешний соединительный кабель SAS, 6Gb, 2MTR - 1 шт. 3. Кассеты с комплектом меток(штрихкодом) LTO-6 Media 5 PK - 1 шт., 4. Чистящая кассета - 1 шт.
ЗИП | жесткие/SSD диски для серверов и СХД (новый диск) | по количеству дисков, находящих в эксплуатации | не менее 1 шт. | диски максимального объема для каждого интерфейса и форм-фактора на каждые 1-24 диска
ЗИП | дисковый RAID-контроллер для серверов | дисковый RAID-контроллер c дополнительным модулем флэш-памяти для поддержки функции кэширования записи | не менее 1 шт. | на каждые 1-24 сервера, кроме первых 3 серверов
|  | батарейный модуль резервного питания кэш-памяти дискового контроллера (для старых систем, не использующих флэш-память) | не менее 1 шт. | на каждый RAID-контроллер старше 2 лет
Подменный фонд | СХД для критичных сервисов и производствен- ных систем | продление гарантийного срока или наличие "горячего" резерва на всех уровнях СХД | обязательно
1 - для УТ и РКЦ, а также в качестве усиленного ПК допускается использование серверов на платформе Supermicro. В ЦО присутствия в регионе - только сервера на платформе Dell.
ИБП
Код | Тип устройства | Функциональное назначение |  |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
ИБП - источник бесперебойного питания различной мощности для установку в стойку или отдельно стоящий. Мощность ИБП может различаться в зависимости от планируемой нагрузки. Подразделяется на 2 категории: от стационарного для установки вместе с ПК до стоечный вариантов наивысшей мощности.
ИБП1. APC ES550 | ИБП для рабочего места | ИБП для стандартного рабочего сотрудника. |  |  | APC Back-UPS ES550 (550VA 230V). Код аккумуляторного картриджа: RBC2
ИБП1. APC CS500 | ИБП для рабочего места | ИБП для стандартного рабочего сотрудника (настольный). |  |  | APC Back-UPS CS 500VA 230V. Код аккумуляторного картриджа: RBC2
ИБП2. APC 3000 | ИБП для сервера | ИБП для серверов в стойку малой мощности (с датчиком температуры). |  |  | APC Smart-UPS 3000VA RM (включая [AP9631] UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring), Код аккумуляторного картриджа: RBC43
ИБП2.Исток ИДП-1-1/1-3-220 | ИБП для сервера | ИБП для серверов в стойку малой мощности (с датчиком температуры). Для удаленных офисов, коммутационных комнат и пр. |  |  | ИБП 3 кВА Исток ИДП-1-1/1-3-220, ТА - в стойку А - отдельностоящий
ИБП2. APC 5000 | ИБП в серверную комнату | ИБП для серверов в стойку средней мощности. |  |  | APC Smart-UPS RT 5000VA RM, (включая [AP9631] UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring) Код аккумуляторного картриджа: RBC55
ИБП2. APC 8000 | ИБП в серверную комнату | ИБП для серверов в стойку разной мощности. |  |  | APC Smart-UPS RT 8000VA RM, (включая [AP9631] UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring) Код аккумуляторного картриджа: RBC44
ИБП2. APC 10000 (с датчиком температуры и доп.батареей) | ИБП в серверную комнату | ИБП для серверов в стойку большой мощности. |  |  | APC Smart-UPS RT 10000VA RM [SURT10000RMXLI], в составе: [AP9631] (UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring, Temperature Probe (датчик)) - 1 шт., [SURT192RMXLBP ] модуль расширения - 1 шт.
ИБП2. Доп.батарея расширения APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack |  | дополнительная батарея для ИБП
Расходные материалы | ИБП | по количеству серверных ИБП, находящих в эксплуатации, со сроком службы аккумуляторного картриджа более 3 лет | не менее 1 комплекта |  | аккумуляторный картридж
Принтеры
Код | Тип устройства | Функциональное назначение |  |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
В качестве принтеров, применяемых для оснащения всех рабочих групп/подразделений, используются черно-белые принтеры формата А4. При выборе принтера для коллективной работы следует отдавать предпочтение принтерам с сетевым интерфейсом. Для подключения персональных принтеров используется USB-интерфейс.
ПР1 | Принтер для рабочих групп | Основной офисный принтер. Устанавливается в отделах и открытых пространствах (OpenSpace) для коллективной работы сотрудников Формат: А4.
ПР1. HP LJ Ent.600 M605dn (E6B70A) |  | как ПР1 |  | (ч/б) Recommended monthly page volume 3000 to 15,000. Duty cycle (monthly, A4)Up to 225,000 pages | HP LaserJet Enterprise 600 M605dn (E6B70A)
ПР1. Kyocera FS-4300DN |  | как ПР1 |  | (ч/б) | Kyocera FS-4300DN
ПР1.Ricoh Aficio SP 4510DN |  | как ПР1 |  | Комплектация: Черно-белый сетевой светодиодный принтер А4 с дуплексом 40 стр. мин. Стартовый картридж 6 000 отп., Инструкция на русском языке. | Ricoh Aficio SP 4510DN
ПР2 | Принтер для рабочих групп | Офисный принтер. Устанавливается в отделах и открытых пространствах (OpenSpace) для коллективной работы сотрудников Формат: А3.
ПР2. Kyocera ECOSYS P4040dn |  | как ПР2 |  | (ч/б) | Kyocera ECOSYS P4040dn (вместо FS-6970DN)
ПР2. HP LJ Ent.700 M712dn (CF236A) |  | как ПР2 |  | (ч/б) Recommended monthly page volume 5000 to 20 000. Up to 100,000 pages (Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. | HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A)
ПР2.Ricoh SP 6430DN (SP 6330DN) |  | как ПР2 |  | (ч/б) Комплектация: Черно-белый сетевой лазерный принтер А3 формата, PCL&PS, стартовый картридж на 6К страниц в комплекте, CD (драйверы и инструкция), кабель питания. Инструкция на русском языке. | Ricoh SP 6430DN (SP 6330DN)
ПР2. Kyocera FS-C8600DN |  | как ПР2 |  | (цветной, А3) | Kyocera FS-C8600DN
ПР2. HP Color LJ Prof. CP5225dn |  | как ПР2 |  | (цветной) Рекомендуемый ежемесячный объем печати 1500 - 5000. Нагрузка (в месяц, формат A4)До 75 000 страниц (За нагрузку принимается максимальное количество печатаемых страниц в месяц). | HP Color LaserJet Professional CP5225dn
ПР2. Ricoh Aficio SP C840DN |  | как ПР2 |  | (цветной, А3) для загруженных офисов. Благодаря большой цветной сенсорной панели управления с диагональю 4,3 дюйма аппараты просты в эксплуатации. Работа с бумагой плотностью до 300 г/м² расширяет области применения принтеров. Оснащенные контроллером (GWNX) нового поколения от Ricoh, данные аппараты обеспечивают великолепную безопасность, низкую общую стоиомость владения и разнообразные возможности управления устройством | Ricoh Aficio SP C840DN
ПР2. HP Officejet 7110 ePrinter (CR768A) |  | как ПР2 | Для удаленных объектов | (широкоформатный струйный, цветной) Рекомендуемый ежемесячный объем печати 200 – 800 страниц. Нагрузка (в месяц, формат A4) До 12000 страниц | HP Officejet 7110 ePrinter (CR768A)
ПР2. Ricoh Aficio SG 7100DN |  | как ПР2 |  | (цветной) Комплектация: Aficio SG 7100DN, формат A3. Сетевой, автодуплекс, , только RPCS. Стартовый комплект: стартовые картриджи (60% от стандартной емкости); CD с драйверами и ПО; шнур питания; Инструкция на русском языке включает: CD с драйверами инструкциями (рус); краткое руководство по инсталляции (рус); информация по технике безопасности (рус). | Ricoh Aficio SG 7100DN
ПР3 | Принтер для рабочих групп | Офисный принтер для малых рабочих групп. Устанавливается в отделах и открытых пространствах (OpenSpace) для коллективной работы сотрудников. Формат: А4.
ПР3. Kyocera FS-2100DN | Принтер для рабочих групп | как ПР3 |  | (ч/б) | Kyocera FS-2100DN
ПР3. HP LJ Ent. M506dn | Принтер для рабочих групп | как ПР3 |  | (ч/б), А4 Технология печати: Лазерная Скорость черно-белой печати:Обычный режим: До 43 стр./мин Нагрузка (в месяц, формат A4): До 150 000 страниц Рекомендуемый ежемесячный объем печати: 2000–7500 | HP LaserJet Enterprise M506dn (вместо снятых HP laserJet P3005, P3015n, P3015d, P3015dn)
ПР3. Ricoh SP 4510DN | Принтер для рабочих групп | как ПР3 |  | (ч/б) Комплектация: Черно-белый сетевой светодиодный принтер А4 с дуплексом 40 стр. мин. В поставке: SP 4510DN, стартовый картридж 6 000, инструкция на русском языке. | Ricoh SP 4510DN
ПР3. KYOCERA ECOSYS P6130cdn | Принтер для рабочих групп | как ПР3 |  | (цветной, А4) Скорость печати До 30 цветных или черно-белых страниц А4 в минуту Не более 7 секунд в режиме ч/б печати и не более 8 секунд в режиме цветной печати Разрешение 600 x 600 dpi Рабочий цикл Максимальный рабочий цикл до 100,000 страниц А4 в месяц | KYOCERA ECOSYS P6130cdn (вместо ECOSYS P6030cdn)
ПР3. HP LJ Ent. M553n (B5L24A) | Принтер для рабочих групп | как ПР3 |  | (цветной) Recommended monthly page volume1500 to 5000. Duty cycle (monthly, A4) Up to 75,000 pages. | HP LaserJet Enterprise M553n (B5L24A)
ПР3. Ricoh Aficio SP C430DN |  |  |  | Комплектация: Сетевой лазерный принтер SP C430DN с дуплексом, PCL/PS3, 35 стр./мин А4 формат. В поставке: стартовые картриджи 3К, блок закрепления изображения (120К), блок переноса изображения (150К), Фотобарабаны (50К), емкость для отработанного тонера (50К), драйверы на CD, кабель питания, стандартный лоток подачи бумаги на 550 листов. | Ricoh Aficio SP C430DN
ПР4 | Персональный принтер | Настольный принтер для индивидуального использования. Устанавливается в кабинетах руководителей. Формат: А4.
ПР4. HP LJ Pro M402d (C5F92A) | Персональный принтер |  |  | (ч/б), Технология печати: Лазерная Рекомендуемый ежемесячный объем печати: 750–4000 страниц. Нагрузка (в месяц, формат A4): до 80 000 страниц/мес. Скорость черно-белой печати, обычный режим: до 38 стр./мин | HP LaserJet Pro M402d (C5F92A) (вместо HP LJ Pro 400 M401a)
ПР4. KYOCERA ECOSYS P2135dn | Персональный принтер | как ПР4 |  | (ч/б) | KYOCERA ECOSYS P2135dn
ПР4. Ricoh SP 3600 DN | Персональный принтер | как ПР4 |  | (ч/б) Сетевой светодиодный принтер А4 с дуплексом 40 стр. мин. В поставке: SP 4510DN, стартовый картридж 6 000, инструкция на русском языке. | Ricoh SP 3600 DN
ПР4. HP LJ Pro 1102 (CE651A) | Персональный принтер | как ПР4 |  | (ч/б, малогабаритный) | HP LaserJet Pro P1102 (CE651A)
ПР4. Ricoh SP 212w | Персональный принтер | как ПР4 |  | (ч/б, А4), Компактный дизайн, Производительность 22 стр./ мин., Рекомендуемый объем печати в месяц: 500 - 1000 стр. Встроенный лоток на 150 листов Качественная печать в высоком разрешении Поддержка PCL и Wi-Fi-печати USB-подключение Наличие картриджей стандартной и повышенной емкости Ресурс стартового картриджа - 1000 страниц Экономия на печати, благодаря перезаправке картриджей | Ricoh SP 212w
ПР5 | Другие
ПР5. HP LJ Enterprise M806dn | Персональный принтер | Для КРЦ | для массовой скоростной печати квитанций с QR-кодом, используемых для оплаты в филиалах ПАО "Сбербанк России", и линейных штихкодов для автоматизированной обработки в отделениях ФГУП Почта России. | (ч/б), А3 Технология печати: Лазерная Обычный режим: До 56 стр./мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): До 1200 x 1200 т/д Нагрузка (в месяц, формат A4): До 300 000 страниц | HP LaserJet Enterprise M806dn
Подменный фонд | Принтер | ПР1 | не менее 1 шт.
Подменный фонд | Принтер | ПР2 | не менее 1 шт. | для критичных сервисов и производственных систем
Расходные материалы | Принтер | неснижаемый запас готовых к использованию картриджей на каждый тип принтера | не менее 1 шт.
МФУ
Код | Тип устройства | Функциональное назначение |  |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
Многофункциональные устройства сочетают функцию печати с одной или несколькими другими функциями (сканер, копир, факс, модем). Комплектование МФУ отдельных подразделений/рабочих групп производится только в случае постоянной производственной необходимости и/или в целях безопасности (например, для предотвращения выноса оригиналов с места хранения).
МФУ1 | Ч/б широкоформ. МФУ для рабочих групп | Офисное МФУ. Устанавливается в отделах и открытых пространствах (OpenSpace) для коллективной работы сотрудников Формат: А3.
МФУ1. Kyocera FS-6530MFP |  | как МФУ1 |  | (ч/б, напольное, компакт) | Kyocera FS-6530MFP
МФУ1. HP LJ Ent. M725f |  | как МФУ1 |  | (ч/б, напольное) Рекомендуемый ежемесячный объем печати От 5000 до 20 000 | HP LaserJet Enterprise M725f
МФУ1. Kyocera TASKalfa 3501i* |  | как МФУ1 |  | (ч/б, напольное) | Kyocera TASKalfa 3501i, в составе: DP-770(B) Реверсивный автоподатчик оригиналов, PF-740(B) Податчик для бумаги, WT-860 Бункер отработанного тонера, TK-6305 Тонер-картридж (дополнительный), UG-33 Поддержка ThinPrint (Программный пакет для организации и оптимизации сетевой печати в терминальных системах)
МФУ1. Ricoh MP 3554SP |  |  |  | Рекомендуемый объем печати в месяц: до 30 000 стр. Нагрузка (в месяц, формат A4): До 100 000 страниц | Ricoh MP 3554SP (вместо Ricoh MP 3554)
МФУ2 | Ч/б МФУ для малых рабочих групп | Офисное МФУ для малых рабочих групп или индивидуального использования. Формат: А4. Кол-во копий в месяц: от 75 000
МФУ2. HP LJ Ent. M527f mfp (F2A77A) |  |  | Скоростное потоковое сканирование | (ч/б, настольное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) скорость сканирования в обычном режима в формате A4 до 43 стр./мин. (в ч/б) Технология печати: Лазерная Максимальный объем печати (в месяц, формат A4): до 150 000 страниц Рекомендуемый ежемесячный объем печати 2 000–7 500 страниц Рекомендуемый месячный объем сканирования: 4150 - 6900 страниц | HP LaserJet Enterprise M527f mfp (F2A77A) (вместо HP LJ Ent. 500 M525f)
МФУ2. HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) |  | как МФУ2 | Для удаленных объектов | (ч/б, настольное) (картриджи совместимы с МФУ2. HP LJ Ent. 500 M525f (CF117A)) рекомендуемого ежемесячного объема печати в размере 2000—6000 страниц. | HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A)
МФУ2. Kyocera M2535dn |  | как МФУ2 | Скоростное потоковое сканирование, используется для сканирования ОЦО как низкобюджетное/совмещенное решение (Kyocera ECOSYS M2535dn, разрешение 300 dpi, градации серого). | (ч/б, настольное/напольное, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать), Устройство автоматической подачи оригиналов, Скорость сканирования 35 стр/мин (300 dpi, A4, ч/б) ) | Kyocera M2535dn
МФУ2. Ricoh SP 3610SF ARDF |  | как МФУ2 |  | Скорость: 30 страниц в минуту Разрешение 1200 x 1200 dpi. сканер автоподатчик 35 стр Дуплекс ресурс картриджа 6000 стр. Рекомендуемый объем печати в месяц: 6000 стр. Нагрузка (в месяц, формат A4): 50 000 страниц | Ricoh SP 3610SF ARDF
МФУ3 | Цветной МФУ для рабочих групп | Офисное МФУ. Устанавливается в отделах и открытых пространствах (OpenSpace) для коллективной работы сотрудников. Формат: А3. Кол-во копий в месяц:120000
МФУ3.HP LJ Ent. 700 M775f (CC523A) |  | как МФУ3 |  | (цветное, напольное) рекомендуемого ежемесячного объема печати в размере 2500—7500 страниц.Нагрузка (в месяц, формат A4) До 120 000 ст. (За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц) | HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)
МФУ3.Kyocera TASKalfa 3051ci* |  | как МФУ3 |  | (цветное, напольное) | Kyocera TASKalfa 3051ci
МФУ3.Ricoh MP C2504 SP |  | как МФУ3 |  | (цветное) 25 стр./мин. (копир, сетевой принтер / цв. сканер) с реверсивным автоподатчиком, USB 2.0, USB host, VM карта, жесткий диск 250Гб, дуплекс+ девелопер. Рекомендуемый объем печати в месяц: до 10 000 стр. Нагрузка (в месяц, формат A4): До 50 000 страниц | Ricoh MP C2504 SP (вместо MP C2503 SP)
Подменный фонд | любой МФУ из стандарта | МФУх | не менее 1 шт. | для критичных сервисов и производственных систем
Расходные материалы | любой МФУ из стандарта | неснижаемый запас готовых к использованию картриджей на каждый тип МФУ | не менее 1 шт.
Сканеры
Код | Тип устройства | Функциональное назначение |  |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
Сканерами оснащаются рабочие места сотрудников, чья деятельность связана с оцифровкой печатных материалов для последующей обработки, либо архивного хранения. При необходимости приобретения сканера, следует рассматривать возможность приобретения многофункционального устройства для последующего исполнения функций принтера/копира
СК |  | Сканер документов для перевода печатных изображений и текста в электронный формат
СК1.Epson Perfection V37 | Планшетный сканер |  |  | без слайд модуля | Epson Perfection V37
СК3.Canon ScanFront 330 | Скоростной потоковый сканер |  | скоростной потоковый сетевой сканер большой производительности (для ОЦО формата А4) | 30 стр./мин. в ч/б 25 стр./мин в цв.; ресурс - до 3000 сканирований в день; двустороннее сканирование с устройством автоматической многостраничной подачей оригиналов (50 листов); отправка в PDF-формате на адрес электронной почты. | Canon ScanFront 330
Расходные материалы для СК3 | Скоростной потоковый сканер | Комплект сменных роликов для сканера Canon ScanFront 330 | не менее 1 шт на 1 устройство в эксплуатации |  | Canon ScanFront 330 Roller Exchange Kit
Телефонные аппараты и мобильные устройства
Код | Тип устройства | Функциональное назначение |  |  | Значение/ Модель/ Платформа (к поставке)
Рабочие места работников Общества комплектуются аналоговыми телефонами. При обосновании производственной необходимости сотруднику может быть выделен радиотелефон стандарта 900MHz или DECT. Рабочие места Функциональных Директоров и начальников отделов, к ним приравненных, комплектуются цифровыми системными телефонами. Рабочие места секретарей оснащаются цифровыми системными телефонами и консолями быстрого набора
ТЕЛ1 | Аналоговый телефон | Стандартный офисный телефон
ТЕЛ1а.PANASONIC KX-TS2356 |  | без батареек и БП, с ЖК-дисплеем и функцией Caller ID |  |  | PANASONIC KX-TS2356
ТЕЛ1б.PANASONIC KX-TS2350 |  | без батареек и БП |  |  | PANASONIC KX-TS2350
ТЕЛ1в.LG GS-472H |  | как ТЕЛ1 (бюджетный, громкая связь не требует наличия аккумуляторов на борту, один AAA аккумулятор нужен только для работы часов) |  |  | LG GS-472H
ТЕЛ2 | Системный телефон | Офисный телефон с расширенным функционалом |  |  | Panasonic KX-DT5xxRU
ТЕЛ3 | Беспроводной радиотелефон | Офисный телефон стандарта DECT, не привязанный к рабочему месту сотрудника
ТЕЛ3.Panasonic KX-TG6811RUB |  | как ТЕЛ3 |  |  | Panasonic KX-TG6811RUB
ТЕЛ3.Panasonic KX-TG6812RUB |  | как ТЕЛ3 + вторая трубка в комплекте |  |  | Panasonic KX-TG6812RUB
ТЕЛ5 | Сотовый телефон | Стандартный офисный сотовый телефон |  |  | Nokia 105
ТЕЛ6 | IP-телефон | Поддержка SIP протокола
ТЕЛ6б.Fanvil C56P |  | поддержка Power over Ethernet (PoE) |  |  | Fanvil C56P
ТЕЛ6в.Fanvil C58 |  | как ТЕЛ6 |  |  | Fanvil C58
ТЕЛ7.Fanvil C62 |  | как ТЕЛ6 |  |  | Fanvil C62
| Мобильные устройства на базе линейки Apple | Корпоративные представительские и личные мобильные устройства | Поддержка почты и СЭД РКС | Ограниченная поддержка | на платформе Apple iOS версии 7.1 - 9.3.1
ПЛШ.10.ГИС | Планшет на платформе Android | Корпоративные производственные планшеты. | Минимальные требования к конфигурации: 1. Диагональ экрана: от 9,6” (Матрица IPS) 2. Разрешение экрана: не менее 1280 x 800 3. Число ядер процессора: не менее 2 4. Карта памяти: microSDHC 64 Гб (10 class) 5. Внутренняя память: не менее 8 Гб 6. ОЗУ: не менее 1024 Мб 7. Сеть: 802.11 b/g/n, 3G, Bluetooth 4.0 8. Навигация: GPS или Глонасс 9. Основная камера: не менее 2Мп 10. ОС: не ниже Android 4.4 11. Аккумулятор: Не менее 3650 мАч Li-Pol |  | Область применения: Для ГИС. Паспортизация объектов водоснабжения и водоотведения в целях дальнейшего использования при построении гидравлической модели
ПЛШ.7.АИАС | Планшет на платформе Android на базе линейки Huawei | Корпоративные производственные планшеты. | Минимальные требования к конфигурации: 1. Материал корпуса: металл,вставки-пластик 2. Размер экрана: 7-8" 3. Разрешение экрана: 1280x800 4. Технология изготовления экрана: Матрица IPS 5. Операционная система: Android 4.x+ 6. Производитель процессора: Qualcomm 7. Количество ядер: 4 8. Частота процессора: 1.2 ГГц 9. Оперативная память: 1 Гб 10. Встроенная память: 16 Гб 11. Модуль сотовой связи: 3G и 4G (LTE) 12. Поддержка Wi-Fi: есть 13. Bluetooth : есть 14. Количество мегапикселей тыловой(основной) камеры: 5 Мп 15. Емкость аккумулятора: 4500 - 4800 мАч 16. Поддержка ГЛОНАСС: есть 17. Поддержка GPS: есть 18. Чехол оригинальный книжка: есть |  | Область применения: Для собственного ПО по проекту АИАС ОСВВ (ПТД, РКСМ и Геликоном Про, Пермь).
ПЛШ.5.фото бригад | Смартфон на платформе Android | Корпоративные производственные планшеты. | Минимальные требования к конфигурации: (как у модели смартфона Alcatel One Touch 6039Y Idol 3 mini LTE) Технические характеристики: 1. Частота процессора: 1.2 ГГц 2. Количество ядер: 4 3. Экран: 4.7" 4. Разрешение экрана: 720 x 1280 пикселей 5. Камера: 13 Мпикс 6. Поддержка 4G: Да 7. Поддержка 3G: Да 8. Объем оперативной памяти: 1.5 ГБ 9. Поддержка Wi-Fi : Да 10. Поддержка Wi-Fi Direct: Да 11. Bluetooth: Да |  | Область применения: Для фотосъемки работ бригад, возможно для АИАС после адаптации)
Проекторы
Переговорные комнаты могут оснащаться проекторами для показа изображений на большом экране во время совещаний
ПРО1 | Проектор | Проектор для проведения презентаций в переговорных комнатах
ПРО1.BenQ | Проектор |  |  | с поддержкой WiFi | самостоятельный выбор модели с ресурсом лампы от 5000 часов
ПРО1.Acer | Проектор |  |  |  | самостоятельный выбор модели с ресурсом лампы от 5000 часов
Камеры
КАМ1 | Камера для ВКС | Веб-камера для оснащения переговорных комнат с целью проведения видеоконфереций |  |  | Logitech HD Pro Webcam C920
Спикерфон
СПФ1 | Спикерфон для конференций | Спикерфон для оснащения переговорных комнат с целью проведения аудио/видео конференций |  |  | Konftel 300
Обязательная опция: выносной микрофон (2 шт. в комплекте)
Маршрутизаторы - сетевое оборудование
МРШ1 | Пограничный маршрутизатор | Маршрутизатор для доступа в Интернет, связи с РКС (с поддержкой модуля S-Terra) |  |  | Cisco 2900 Series
МРШ1.Cisco 2911 |  | как МРШ1 |  |  | Cisco 2911/K9
МРШ1.Cisco 2921 |  | как МРШ1 |  |  | Cisco 2921/K9
МРШ1.Cisco 2951 |  | как МРШ1 |  |  | Cisco 2951/K9
МРШ2 | Wi-Fi точки доступа | Wi-Fi точки доступа |  |  | Cisco AIR-SAP1602I-R-K9 вместе с PoE Injector AIR-PWRINJ5= или блоком питания AIR-PWR-B
Прочие устройства
Приобретение и оснащение рабочих мест прочими устройствами, не оговоренными в данном стандарте, осуществляется только по согласованию с Директором по ИТ
3. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ КОМПЬЮТЕРНЫМ И ОФИСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
№ | Рабочее место |  | Оборудование
1 | Стандартное офисное рабочее место |  | АРМ: ПК (АРМ1) с монитором, аналоговый телефон, принтер для рабочих групп в шаговой доступности
2 | Рабочее место секретаря |  | АРМ: цифровой телефон, МФУ, радиотелефон.
3 | Рабочее место для руководителя в ранге директора/начальника управления |  | АРМ: цифровой системный телефон, персональный принтер
4 | Переговорная комната |  | АРМ: офисный ПК или ноутбук, проектор и экран или телевизор 50" Full HD, система аудиоконференций (с дополнительными микрофонами), вэб-камера
5 | проект "Транспорт. Автоматизация учета путевых листов в 1С." |  | АРМ: офисный ПК, МФУ с функцией двусторонней печати и сканирования, подключение к ЦО, лицензия 1С
6 | проект "Автоматизация складов в 1С." |  | АРМ: офисный ПК, МФУ, подключение к ЦО, лицензия 1С
7 | Оборудование PR-подразделения (корпоративного центра ГК «Ренова» ) |  | 1. Штатив BENRO A-250EX/BH-0 (A250FBH0) 2. Цифровой зеркальный фотоаппарат CANON EOS 60D Kit 18-135 IS 3. Защитный фильтр на объектив 4. Запасной аккумулятор для фотоаппарата 5. Карта памяти на 32 GB 6. Фотовспышка CANON Speedlite 430 EX II
8 | Рабочее место бухгалтера ОЦО |  | АРМ: ПК (АРМ1) с двумя мониторами, аналоговый телефон, принтер для рабочих групп в шаговой доступности
9 | Рабочее место фронт-менеджера ОЦО |  | Стандартное офисное рабочее место, потоковый сканер (СК3.Canon ScanFront 330), планшетный сканер или МФУ для нестандартных документов в шаговой доступности
4. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ *
№ | Функция ПО |  | Используемое ПО
1 | Серверная операционная система |  | MS Windows Server 2012R2
2 | Клиентская операционная система |  | Microsoft Windows 7 Pro x64 (OEM), Microsoft Windows 10 Pro x64 (OEM)
3 | Офисные приложения |  | MS Office Professional/Standard 2007 и выше , MS Visio Professional 2007 и выше, MS Project Professional 2007 и выше
4 | Сервер баз данных для 1С (ЕК РКС) |  | MS SQL Server 2012 SP2 (11.0.6020.0 и выше)
5 | Сервер баз данных для 1С (Биллинг РКС) |  | MS SQL Server 2012 SP2 (11.0.6020.0 и выше)
6 | Сервер баз данных для проекта ОРКА (Pentaho) |  | MS SQL Server 2012 SP2 (11.0.6020.0 и выше)
7 | Сервер баз данных регионального уровня, унаследованные решения |  | MS SQL Server 2008 R2, MS SQL Server 2012 и выше
* Прикладное ПО - см. в разделе 6. "Типовые ИТ-сервисы"
5. ТИПОВЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ
№ | Данные |  | Формат
1 | Текстовые документы |  | doc, docx (doc только для открытия старых документов)
2 | Таблицы |  | xls, xlsx (xls только для открытия старых документов)
3 | Презентации |  | ppt, pptx (ppt только для открытия старых документов)
4 | Схемы |  | vsd, dwg (DWG Viewer для просмотра)
5 | Сканы документов |  | pdf (основной: "300 dpi- ч/б", в случае обоснованной необходимости: "200dpi - оттенки серого или цветное", со сжатием, в правильной ориентации), djvu (для просмотра используется программа WinDjView)
6 | Электронные архивы |  | zip, rar, 7z
7 | Программа управления проектами (Microsoft Project) |  | mpp
6. ТИПОВЫЕ ИТ-СЕРВИСЫ И КОНФИГУРАЦИИ
№ | Наименование |  | Описание
1 | Корпоративный бухгалтерский учет - стандарт "ЕК РКС" на базе 1С Учет зарплаты и кадров - на базе 1С |  | Типовая конфигурация 1С: 1. Клиентская ОС - Windows 7 prof, 64-битная, 2. Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3." 3. Программы: "Бухгалтерия предприятия" (редакция 3.0), "Зарплата и управление Персоналом" (редакция 2.5) 4. Лицензия на сервер 1С. 5. Пользовательские лицензии 1С - по количеству задействованных пользователей. 6. Сервер баз данных: MS SQL сервер 2012 R2 (для ЕК РКС). 7. Сервер приложений 1С , 64-битный, редакция 8.3 (для средних и крупных УО: двухзвенная архитектура, выделенный сервер приложений, он же резервный сервер баз данных)
2 | Система бюджетирования - стандарт "ЕИС РКС" на базе Prophix |  | Система бюджетирования Prophix. Типовая клиентская конфигурация: 1. Prophix Smart Client 2. Варианты подключения: 2.1. Подключение к удаленному серверу на стороне предприятия через RDP. Приложение выполняется на сервере предприятия. (Все модели кроме: - персонал, - ПК) Особенности: если установленная OS на сервере ниже windows server 2012, не использовать колесо прокрутки мыши, только скроллеры форм. Описание: На пользовательском ПК настроено удаленное RDP подключение к терминальному серверу УО -> на терминальном сервере УО настроено подключение Prophix Smart Client к серверу Prophix РКС 2.2. Подключение к удаленному серверу РКС через RDP. Приложение выполняется на сервере РКС. (Все модели.) Описание: на пользовательском ПК настроено удаленное RDP подключение к терминальному серверу РКС -> на терминальном сервере РКС настроено подключение Prophix Smart Client к серверу Prophix РКС 2.3. Подключение с локального компьютера. (Все модели, кроме: - персонал, - ПК, - амортизация.) Описание: на пользовательском ПК настроено прямое подключение Prophix Smart Client к серверу Prophix РКС.
3 | Корпоративная электронная почта |  | IBM Lotus Domino/Notes 9.x и выше, выделенный сервер под СЭД и почту
4 | Система электронного документооборота - стандарт "СЭД РКС" |  | На базе IBM Lotus Domino/Notes
5 | Корпоративная биллинговая система - стандарт "РосЖКХ" (в части работы с физическими лицами) |  | На базе 1С
6 | Справочно-правовые системы |  | "Консультант Плюс"
7 | Система учета пользователей корпоративных ресурсов и корпоративной сети. |  | Active Directory - служба каталогов корпорации Microsoft. В каждом УО свой независимый лес/домен AD, внутри группы РКС - корпоративные каналы связи и доверительные отношения между доменами.
8 | Доступ в сеть Интернет / VPN-каналы с управляющей компанией (РКСМ) и общим центром обслуживания-ОЦО(ЭЭ) |  | 1. Два независимых интернет-провайдера (два канала), 2. Ширина полосы пропускания основного/резервного каналов связи: 2.1. для крупных УО (НП, СКС, ЭЭ): 30-50Mbit/s основной, 20-40Mbit/s резервный, 2.2. для средних УО (АмКС, ВоКС, ККС, ПКС, РКСИ, ТКС): 20-40Mbit/s основной, 10-20Mbit/s резервный, 2.3. для небольших УО (УОВК): 10-20Mbit/s основной, 7-10Mbit/s резервный, 3. Маршрутизация от провайдеров минимум блока из 4-х IP-адресов, 4. Маршрутизатор Cisco 2900 Series, 5. VPN туннелей в РКС/ОЦО: 2 канала/4 туннеля, 6. Шифрование на базе модуля S-Terra в составе Cisco (опция, оценивать максимальную скорость передачи), 7. Прокси-сервер
9 | Внутренняя и междугородная телефонная связь |  | На базе АТС Panasonic TDE, NS500/NS1000
10 | Внутренняя радиосвязь в офисе |  | Микросотовая связь (DECT) на базе оборудования Panasonic
11 | Беспроводное подключение к локальной сети |  | Wi-Fi точки доступа
12 | Корпоративный прокси-сервер |  | Traffic Inspector FSTEC (до 300 пользователей, малых/средних ДЗО - как недостаточно стабильный), MS Forefront TMG, Kerio Control 7.4 и выше для Windows
13 | Селекторные совещания |  | Бесплатное ПО: Asterisk
14 | Аудиоконференции |  | На базе оборудования Konftel
15 | Видеоконференции |  | На базе TrueConf Server
16 | Корпоративный оператор сотовой связи |  | ПАО МТС, тариф «Стратегический. Поминутный» или один из пакетных тарифов по корпоративной программе, для Data-сим - тарифный план «Федеральный коннект (доп.соглашение с ПАО МТС образца от 01.07.2016)
17 | IP-телефония |  | VoIP-телефония на базе АТС Panasonic TDA/TDE/NS или ПО Asterisk (при налияии IP-телефонов)
18 | Корпоративный FTP-сервер |  | На базе Microsoft IIS
19 | Система резервного копирования |  | Symantec Backup Exec (сервер + ленточная библиотека)
20 | Системы криптографической защиты |  | Symantec Encryption PGP Desktop Professional 10.2
21 | Корпоративный антивирус |  | Symantec Endpoint Protection, Kaspersky Endpoint Security for Business, NOD Antivirus
22 | Обновление программного обеспечения |  | Microsoft WSUS
23 | Учет и обработка заявок от пользователей |  | Бесплатная версия ServiceDesk(Zoho ServiceDesk Plus Standard/Free Edition); Запрос бесплатной лицензии: http://www.manageengine.com/products/service-desk/free-it-help-desk-software.html#getfree
24 | Учет ИТ-активов |  | 1С, платная версия ServiceDesk
25 | Мониторинг ИТ-систем |  | Бесплатное ПО: Zabbix, Nagios
26 | Статистика (Интернет, телефония, СКУД) |  | MS SQL Server
27 | Подготовка смет |  | Программный комплекс "ГРАНД-Смета" версия 6.х. Допустим региональный стандарт в качестве дополнительного.
28 | Учет спецодежды и СИЗ |  | 1С:Охрана труда, ООО «Информ Центр», (ot-soft.ru),Пермский край, г. Лысьва.
29 | Корпоративное ПО |  | Модуль «Оценка рисков крупных аварий» (ОРКА) на базе программы для ЭВМ «Автоматизированная информационно - аналитическая система обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения» (АИАС ОСВВ) и система аналитической отчетности к ней на базе Pentaho Business Analytics CE.