Качество воды 18 января 2017 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норма Факт Цветность градусы цветности 20 13 рН единицы рН 6-9 6.7 Остаточный хлор мг/л 0.3-0,5 0.30 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единицы измерения Факт Цветность градусы цветности 148