| Качество воды 10 апреля 2017 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норма Факт Цветность градусы цветности 20 5.5 рН единицы рН 6-9 6.6 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0,5 | 0.40 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единицы измерения Факт Цветность градусы цветности 114 |
| --- | --- |