Качество воды 12 марта 2017 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норма Факт Цветность градусы цветности 20 4,2 рН единицы рН 6-9 6,7 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0,5 0,39 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единицы измерения Факт Цветность градусы цветности 126