Качество воды 10 июля 2018 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 12 рН единицы рН 6-9 6.5 Остаточный хлор мг/дм3 0.3-0,5 0.30 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 42