| Качество воды 1 декабря 2020 г. Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель Единицы измерения Норматив Результат измерения Цветность градусы цветности 20 8.2 рН единицы рН 6-9 6.4 Остаточный хлор | мг/дм3 0.3-0,5 0.4 Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель Единица измерения Результат измерения Цветность градусы цветности 40 |
| --- | --- |