|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Качество воды**5 ноября 2021 г.**Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений**

| **Показатель** | **Единицы** **измерения** | **Норматив** | **Результат измерения** |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы цветности | 20 | **5.3** |
| рН | единицы рН | 6-9 | **6.3** |
| Остаточный хлор  | мг/дм3 | 0.8-1.2 | **1.0** |

**Качество воды в Онежском озере в районе водозабора**

|  **Показатель** | **Единица измерения** | **Результат измерения** |
| --- | --- | --- |
| Цветность | градусы цветности | **52** |

 |