|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Качество воды**  8 октября 2021 г.  **Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений**   | **Показатель** | **Единицы**  **измерения** | **Норматив** | **Результат измерения** | | --- | --- | --- | --- | | Цветность | градусы  цветности | 20 | **5.7** | | рН | единицы рН | 6-9 | **6.3** | | Остаточный хлор | мг/дм3 | 0.8-1.2 | **1.0** |   **Качество воды в Онежском озере в районе водозабора**   | **Показатель** | **Единица измерения** | **Результат измерения** | | --- | --- | --- | | Цветность | градусы цветности | **37** | |