- Качество воды 11 октября 2024 г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 3.8. рН; единицы рН; 6-9; 6.5. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.8 -1.2; 1.0. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 29.